附件2

辐射安全与放射诊疗许可“一次申请、两证同发”核发类别和内容

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 层级 | 分层类型 | 许可种类 | 类别 | 辐射安全与放射诊疗许可内容 |
| 县级环境  、  卫健部门核发 | X射线影像诊断 | 辐射安全许可 | Ш类射线装置 | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置包括医学影像用CT机、放疗 CT 模拟定位机等；医用诊断X射线装置包括X射线摄影装置、床旁X射线摄影装置、X射线透视装置、胃肠X射线机、移动X射线C臂机、移动X射线G臂机、手术用X射线机、X射线碎石机、乳腺X射线装置、X射线骨密度仪等常见X射线诊断设备和开展非血管造影用X射线装置）；口腔（牙科）X 射线包括口腔内X 射线装置（牙片机）、口腔外X 射线装置（含全景机和口腔CT 机）等；放射治疗模拟定位装置。 |
| 放射诊疗许可 | X射线影像诊断 | X射线CT影像诊断、CR、DR影像诊断、牙科X射线影像诊断、乳腺X射线影像诊断、普通X射线机影像诊断、其他X射线影像诊断。 |
| 市级环境  、  卫健部门核发 | 介入  放射学 | 辐射安全许可 | Ш类射线装置 | 胃肠X射线机、C臂机（用于介入治疗）。 |
| 辐射安全许可 | Ⅱ类射线装置 | 血管造影用X射线装置（血管造影用 X 射线装置包括用于心血管介入术、外周血管介入术、神经介入术等的 X 射线装置，以及含具备数字减影（DSA）血管造影功能的设备）。 |
| 放射诊疗许可 | 介入放射学 | DSA介入放射诊疗、其他影像设备接入放射诊疗。 |
| 放射治疗 | 辐射安全许可 | Ⅱ类射线装置 | X 射线治疗机（深部、浅部），粒子能量小于100 兆电子伏的医用加速器、术中放射治疗装置。 |
| 放射诊疗许可 | 放射治疗 | 医用加速器治疗、质子等重粒子治疗、后装治疗、深部X射线机治疗、其他放射治疗项目。 |

注：以卫生健康部门办理层级为准，适时予以调整。