附件1

杭州市公共建筑能效提升示范项目

改造实施方案（编写提纲）

一、项目基本情况

1.节能改造实施背景介绍；

2.建筑基本信息，并填写附表1《建筑基本信息表》。

（包括建筑类型、建筑面积、建筑使用面积、建筑结构形式、围护结构、建筑使用人数、不同功能区域面积及其运行时间表、可再生能源和非传统水源应用等。）

二、建筑主要用能系统和能耗情况

1.建筑用能设备基本信息，并填写附表2《建筑用能设备基本信息表》。

（包括照明、电梯、空调、给排水、供配电等用能系统及设备的性能、数量及使用情况。）

2.建筑能耗数据信息，并填写附表3《建筑能耗数据信息表》。

（提供一年以上的建筑能源数据信息，若项目已采用建筑能耗分项计量装置，描述能耗监测系统的现状，并提供四大分项能耗数据。）

3.建筑用能设备运行管理情况。

（包括设备及系统运行管理制度、设备维护制度、人员行为管理制度等。）

三、建筑能耗统计与分析

1.建筑物能源管理现状分析。

（主要对建筑物能源管理机构及能源管理现状等进行评价。）

2.建筑能耗现状分析。

（主要包括：建筑全年逐月的常规能耗总量和耗水量，通过分拆计算得到的建筑分项能耗指标以及耗水量指标，简单分析建筑的能耗水平。）

3.对建筑进行节能潜力分析，通过对建筑进行更深入的调研和测试，提出加强建筑节能和能源管理的建议。

四、建筑碳排放分析

1.建筑运行碳排放总量

建筑运行碳排放计算范围包括暖通空调、生活热水、照明及电梯、可再生能源在运行期间的碳排放量。计算周期为1年。

2.建筑运行碳排放强度

建筑碳排放强度应包括单位面积碳排放计算。计算周期为1年。

3.碳排放的计算方法参见《建筑碳排放计算标准》（GB/T 51366-2019）

五、改造实施方案

1.根据项目实际情况提出改造方案，采用以下一种或多种改造措施。

2.建筑围护结构改造，描述建筑墙体、窗户、幕墙、屋顶及遮阳设施相关性能，分析建筑围护结构目前状态及其可改造程度，描述技术措施的特点、应用、效果及安全问题。应进行围护结构节能改造能耗模拟计算。

3.照明系统改造，描述室内照度值、功率密度值、照明灯具节电率、公共区照明控制等情况，分析建筑室内照明环境满意程度，分析各测算参数是否满足现行国家及我市公共建筑节能设计标准规定，描述改造技术措施的特点、应用及效果。应提供改造前后照明灯具总功率及改造灯具数量占总灯具数量的比例。

4.通风空调系统改造，描述建筑物室内的平均温度、湿度、冷热源机组、热泵机组实际性能系数、锅炉运行效率、水系统回水温度一致性、输配系统动力特性、管网水力平衡度、水泵效率、冷却塔性能、管网补水率、管网保温隔热性能、系统控制等情况，分析各参数是否满足现行国家及我市公共建筑节能设计标准规定，描述技术措施的特点、应用及效果。应明确改造前后设备性能参数的变化情况。

5.供配电及动力系统改造，描述建筑供配电系统、电梯使用及控制等情况，分析其是否满足现行国家及我市公共建筑节能设计标准规定，描述改造技术措施的特点、应用及效果。应明确改造前后设备性能参数的变化情况。

6.给排水系统节能和节水改造，分析热水系统的设备效率、热水输配系统效率、热水管网性能等，分析各参数是否满足现行国家及我市公共建筑节能设计标准规定，分析给排水系统改造和非传统水资源利用的节能性和合理性，描述改造技术措施的特点、应用及效果。应明确改造前后建筑的耗水量变化情况或节水量。

7.可再生能源建筑应用改造，包括采用的技术措施的特点、应用及效果，并根据现行《民用建筑可再生能源应用核算标准》（DB33/1105）计算节能量。

8.能耗监测和分项计量系统，包括设计、施工方案，改造后需将数据接入并上传至杭州市建筑节能信息管理平台。

9.运行管理改进，根据使用特征和运行管理策略调整，分析实施可能获取的效果。

10.其他节能改造措施，分析技术措施的特点、应用及效果。

11.整体节能效果分析，根据各耗能系统所获取的节能量，分析建筑整体节能效果；分析节水改造措施所获取的节水量，计算改造综合节能率。

六、实施进度计划安排（含能耗分项计量装置安装及数据上传）。

七、节能投资分析

1.改造投资方案预算，根据建筑节能改造技术路线和实施方案，详细编制改造方案投资预算。

2.项目投资回收期分析，根据分析各项节能改造措施的节能效果，结合投资预算，分析节能改造投资回收期。

八、附件材料

1.项目节能改造技术支持单位情况，提供节能服务机构企业资质证明、营业执照；

2.项目运行情况（包括至少1年完整的能耗数据、建筑竣工图纸、能源账单、主要用能设备明细及技术参数、运行记录、维修保养记录、已采取的节能措施、能源管理等文件资料）；

3.已实施或完成节能改造的项目需提供节能改造项目合同文件；

4.节能改造相关设计文件。改造项目涉及改造外围护结构的，必须附节能改造施工图，施工图必须经图审机构审查。

附表：1.建筑基本信息表

2.建筑用能设备基本信息表

3.建筑能耗数据信息表

附表1

建筑基本信息表

| 建筑名称： | 详细地址： |
| --- | --- |
| 产权单位： | 物业管理单位： |
| 竣工年份： | 建筑总面积： m2地上建筑面积 m2，地下室面积 m2 |
| 建筑层数：地上 层，地下 层 | 建筑高度： m，建筑朝向： |
| 建筑类型： □办公建筑 □体育建筑 □商场建筑 □通信建筑 □宾馆饭店建筑 □交通建筑 □文化教育建筑 □医疗卫生建筑 □其他（请注明）： | 建筑人流量： 人/日 建筑运行时间表： 一天运行 小时：从 到 一周运行 天：从 到 一年运行 月：从 到 |
| 建筑功能区域面积： |
| 办公 m2；宾馆 m2； 商场 m2；餐饮 m2； 体育健身 m2； 其他（请注明） m2 | 地下 m2；车库 m2； 设备层 m2；仓库 m2； 特殊功能区域（请注明功能） m2其他（请注明功能） m2 |
| 建筑原设计执行的节能标准： |
| 窗墙比： |
| 结构形式：□砖混 □剪力墙 □钢结构 □木结构 □玻璃幕墙 □其他（请注明）： |
| 外墙墙体：□实心粘土砖 □空心粘土多孔砖 □灰砂砖 □加气混凝土砌块 □混凝土小型 空心砌块 □其他（请注明）： |
| 外墙是否保温：□是 □否保温材料和厚度 | 屋顶是否保温：□是 □否保温材料和厚度 | 是否采用外遮阳： □是 □否 |
| 门窗类型： □幕墙 □局部幕墙 □普通门窗 □其他（请注明）： | 玻璃类型： □单层玻璃 □中空玻璃 □镀膜玻璃 □其他（请注明）： | 窗框材料： □钢窗 □铝合金 □木窗 □塑钢 □其他（请注明）： |
| 是否采用可再生能源：□是 □否 可再生能源类型：□太阳能热水 □太阳能光伏 □热泵 □其他（请注明）： |
| 是否采用再生水：□是 □否 再生水类型：□雨水 □废水 □其他（请注明）： |
| 是否采用分项计量：□是 □否 分项计量类型：□电 □水 □燃气 □市政蒸汽 □其他（请注明）： 开始使用年份： 使用面积比例： |
| 是否开展过能源审计：□是 □否审计时间： |
| 是否开展过节能改造：□是 □否 改造时间： 改造部位： |

附表2

建筑用能设备基本信息表

| 冷热源设备（可多选：） |
| --- |
| 制冷设备： □水冷式机组 □空气源热泵机组 □多联式空调（热泵）机组 □溴化锂吸收式冷水机组 □地/水源热泵机组 □水环热泵机组 □房间空调器 □其他（请注明）： | 供热设备： □燃气/燃油锅炉 □电锅炉 □集中热网 □空气源热泵机组 □溴化锂吸收式热水机组 □多联式空调（热泵）机组 □地/水源热泵机组 □房间空调器 □热电联产机组 □太阳能热水器 □其他（请注明）： | 生活热水设备： □燃气/燃油锅炉 □电锅炉 □空气源热泵机组 □太阳能热水器 □地源热泵机组 □水源热泵机组 □热电联产机组 □外供蒸汽或热水 □其他（请注明）： |
| 制冷负荷 kW；制热负荷 kW；电功率 kW； 平均运行时间：每天 小时，每年 月 |
| 照明灯具形式（可多选：） |
| 室内区域： 灯具类型：□白炽灯 □普通荧光灯 □细管型荧光灯 □紧凑型荧光灯 □钠灯 □汞灯 □LED灯 □金属卤化物灯 □其他（请注明）： 镇流器类型：□普通电感镇流器 □节能电感镇流器 □电子镇流器 |
| 室外区域： 灯具类型：□白炽灯 □荧光灯 □钠灯 □汞灯 □LED灯 □金属卤化物灯 镇流器类型：□普通电感镇流器 □节能电感镇流器 □电子镇流器 |
| 照明系统： |
| 照明区域 | 区域面积 (m2) | 灯具类型 | 照明灯具 数量 | 总功率(W) | 照度(lx) | 照明日平均 开启时间（h） | 调节方式 |
| 电梯： |
| 电梯编号 | 电梯类型（h） | 功率（kW） | 平均日运行时间 | 控制方式 |
| 其他能源： |
| 办公设备： |
| 办公设备种类 | 台数（台） | 额定功率（W） | 总功率（kW） | 日平均运行时间（h） |
| 台式电脑 |  |  |  |  |
| 打印机 |  |  |  |  |
| 复印机 |  |  |  |  |
| 传真机 |  |  |  |  |
| 笔记本电脑 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 水泵： |
| 水泵种类 | 台数（台） | 额定功率（kW） | 总功率（kW） | 年平均运行时间（h） |
| 生活给水泵 |  |  |  |  |
| 热水泵 |  |  |  |  |
| 污水泵 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 风机： |
| 风机种类 | 台数（台） | 额定功率（kW） | 总功率（kW） | 年平均运行时间（h） |
| 加压送风机 |  |  |  |  |
| 排烟风机 |  |  |  |  |
| 卫生间排气扇 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 厨房设备 |
| 厨房设备种类 | 台数（台） | 额定功率（kW） | 总功率（kW） | 年平均运行时间（h） |
| 电磁灶 |  |  |  |  |
| 洗碗机 |  |  |  |  |
| 微波炉 |  |  |  |  |
| 冷藏箱 |  |  |  |  |
| 排气罩 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 炉子： 台，燃料形式： ，燃料消耗量： kg/h(或m3/h)，年平 |
| 均运行时间： h |
| 变压器： 台，功率： kW，年运行时间： h |
| 净化机组： 台，功率： kW，年运行时间： h |
| 可再生能源：类型 ，应用量： kW，年运行时间： h |
| 再生水水泵： 台，功率： kW，年运行时间： h |

附表3

建筑能耗数据信息表

年—      年逐年能源账单

| 能源种类 年份 | 电(kWh) | 天然气 （m3） | 人工煤气 （m3） | 柴油（t） | 外供蒸汽/ 热水（GJ） | 用水量（t） | 再生水量 （t） | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年全年累计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年全年累计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年全年累计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

年逐月能源账单

| 月份 能源种类 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电（kWh） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天然气（m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工煤气（m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 柴油（t） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外供蒸汽/热水（GJ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用水量（t） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 再生水量（t） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本建筑所有用电、用气、用水户号：电力户号： ，燃气户号： ，水表户号： 。 |