杭州市发展和改革委员会

杭州市公安消防局

杭发改规划〔2011〕526号

关于印发杭州市区“十二五”消防事业

发展规划的通知

各区、县（市）人民政府、市直有关部门：

根据杭州市人民政府办公厅《关于印发市政府发展规划协调会议制度的通知》（杭政办函〔2010〕182号）精神，经审核批准，现将《杭州市区“十二五”消防事业发展规划》印发给你们，请结合实际，认真贯彻实施。

杭州市发展和改革委员会       杭州市公安消防局

二〇一一年七月二十七日

目   录

前    言	1

（一）规划基础	1

（二）规划依据	2

（三）规划范围	4

（四）规划期限	4

一、“十一五”期间我市消防事业发展的基本情况	5

（一）“十一五”时期我市消防事业取得较快发展	5

（二）我市消防事业发展存在的问题	9

二、“十二五”期间我市消防事业发展趋势分析	13

（一）我市消防事业发展面临的挑战	13

（二）我市消防事业发展面临良好机遇	15

（三）“十二五”消防工作的重点发展趋势分析	16

三、“十二五”期间消防事业规划的指导思想、基本原则、主要目标	19

（一）指导思想	19

（二）基本原则	19

（三）主要目标	19

四、“十二五”期间消防事业规划的主要任务	22

（一）进一步健全消防安全管理体系	22

（二）编制与执行城镇消防专项规划、加强消防安全布局	26

（三）提高公共消防基础设施建设水平	29

（四）提高消防队伍和消防装备的建设水平	31

（五）加强消防信息化建设	33

（六）加强灭火和应急救援体系建设	34

（七）加强常态化的消防宣传机制建设	36

五、“十二五”期间消防事业发展的重大项目	38

（一）编制城镇和江东新城、临江新城、空港新城等地区消防规划	38

（二）社会消防安全管理评价体系建设	38

（三）消防站建设	38

（四）消防车辆装备建设	39

（五）杭州市消防训练基地（近期重点建设项目）建设	40

（六）市区消防通信指挥系统和消防安全远程监控系统建设	40

（七）消防宣传教育培训体系建设	41

（八）权力阳光系统建设	42

（九）星级俱乐部及军乐团建设	42

六、“十二五”期间消防事业发展的保障措施	44

（一）加强领导，落实责任	44

（二）统筹规划，协调发展	44

（三）加大投入，保障经费	44

（四）齐抓共管，形成合力	44

（五）发动社会，广泛参与	45

# 前    言

消防安全是公共安全管理的一项重要内容，是促进经济发展、维护社会稳定的重要组成部分，直接关系到国家和人民生命财产安全，关系到改革、发展、稳定的大局，关系到广大人民群众的根本利益。“十二五”时期，是我市深入实践科学发展观、积极应对国内外发展环境重大变化，加快推进经济发展方式转变，建设惠及全市人民的“生活品质之城”，稳步迈向现代化发达城市的关键时期。进一步加强消防工作，做好杭州市“十二五”消防事业发展规划，是深入实践科学发展观，建设“平安杭州”，构建和谐杭州的一项重要内容，是维护经济健康发展、创造安全环境的重要保障，对积极适应发展形势的新变化、妥善应对经济社会发展的新挑战、顺利推进建设现代化大都市，具有重大意义。

## （一）规划基础

“十一五”期间，在各级党委、政府的重视与领导下，通过认真贯彻《中华人民共和国消防法》和国务院《关于进一步加强消防工作的意见》（国发〔2006〕15号）以及《浙江省人民政府关于进一步加强消防工作的实施意见》（浙政发〔2006〕63号），我市消防安全工作取得了长足的发展，在社会化消防管理、城市公共消防设施建设、多种形式消防队伍建设、消防监督机制改革以及公安消防部队建设、消防特勤力量发展等方面都取得了显著成效，确保了我市火灾形势的稳定，为保障人民生命财产和国家、集体财产安全，促进经济建设和社会发展发挥了重要作用。但是，当前消防工作与我市经济社会的快速发展仍不相适应，与国家的要求尚存在一定的差距，社会防御火灾的整体能力有待进一步提高。突出表现为：消防工作形势依然严峻，火灾造成的直接经济损失居高不下，重大火灾事故仍时有发生；社会消防安全责任制落实还不到位，不少社会单位缺乏应有的消防安全意识和自防自救能力；违反消防法律法规的现象比较严重，火灾隐患仍然存在；城市公共消防设施与国家标准要求还存在一定差距，消防站、消防水源、消防装备缺乏；消防警力不足，与日益繁重的消防安全保卫和社会抢险救援任务不相适应；消防法制有待进一步健全与完善。

“十二五”时期是我市建设全面小康社会，率先基本实现现代化的关键时期，而消防事业承载着保障经济社会发展顺利进行、保卫发展成果、维护改革发展稳定大局的重要任务。为了进一步推动我市的消防事业发展，适应新形势、新任务和新要求，按照《中华人民共和国消防法》、公安部《构筑社会消防安全“防火墙”工程工作方案》、《浙江省消防条例》、浙江省《关于全面实施“防火墙”工程切实加强消防安全工作的意见》，以及国家、省有关消防建设标准等法律法规、指导性文件要求，紧紧围绕“十二五”时期我市的国民经济和社会发展的目标和任务，在认真研究当前我市消防事业发展的现实基础上，特制定《杭州市区消防事业发展“十二五”规划》，以此来指导今后五年杭州消防事业的发展，提升我市公共消防安全水平。

## （二）规划依据

1.《中华人民共和国消防法》；

2.《城市消防规划规范》（送审稿）；

3.《城市消防站建设标准（修订）》（2006年）；

4.《城市消防规划建设管理规定》；

5.《国务院关于进一步加强消防工作的意见》（国发〔2006〕15号）；

6. 国务院办公厅《关于加强基层应急队伍建设的意见》（国办发〔2009〕59号）；

7. 公安部《构筑社会消防安全“防火墙”工程工作方案》；

8.《加强社会主义新农村建设消防工作的指导意见》（公通字〔2007〕34号）；

9. 公安部、国家发展和改革委员会、民政部、财政部、人力资源和社会保障部、交通运输部和中华全国总工会联合印发《关于深化多种形式消防队伍建设发展的指导意见》（公通字〔2010〕37号）；

10. 关于印发《公安消防部队攻坚组装备配备标准（试行）》的通知（公消〔2009〕362号）；

11.《关于开展公安消防部队第二轮个人防护装备专项建设的通知》；

12.《公安消防部队2009-2011年装备建设规划》；

13.《浙江省消防条例》（2010年）；

14.《浙江省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》；

15. 浙江省《关于全面实施“防火墙”工程切实加强消防安全工作的意见》；

16. 转发浙江省高级人民法院、浙江省人民检察院、浙江省公安厅关于贯彻实施《中华人民共和国消防法》若干问题的意见的通知（浙公消〔2009〕97号）；

17.《浙江省公安厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省建设厅关于印发〈浙江省公安消防部队消防站建设标准（试行）〉的通知》（浙公通字〔2004〕110号）；

18.《浙江省公安厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省财政厅、浙江省劳动和社会保障厅、浙江省交通厅〈转发公安部等五部委关于加强多种形式消防队伍建设发展的意见的通知〉》（浙公通字〔2006〕153号）；

19. 浙江省公安厅关于《转发公安部消防局关于认真贯彻落实〈关于深化多种形式消防队伍建设发展的指导意见〉的通知》；

20.《浙江省财政厅、公安厅关于印发〈中国人民武装警察消防部队消防业务费管理暂行办法〉的通知》（浙财政字〔2005〕16号）；

21.《浙江省人民政府办公厅转发省公安厅关于征召地方合同制消防员实施意见的通知》（浙政办发〔2006〕87号）；

22.《浙江省公安消防部队消防装备配备标准》（浙武消〔2004〕131号）；

23.《浙江省综合性（消防）应急救援队装备配备标准》；

24.《浙江省公安消防部队消防通信指挥系统建设标准》（浙武消〔2009〕104号）；

25. 关于印发《浙江省消防部队综合应急救援通信保障体系建设三年规划》的通知（浙武消〔2010〕222号）；

26．《关于浙江省消防部队一体化消防业务信息系统试点部署工作的意见》（浙武消〔2010〕34号）；

27. 关于印发《一体化消防业务信息系统试点工作方案》的通知（浙武消〔2009〕307号）；

28．转发公安部消防局关于印发《公安消防部队攻坚组装备配备标准（试行）》的通知（浙武消〔2009〕220号）；

29．《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市构筑社会消防安全“防火墙”工程实施方案的通知》；

30．市委办公厅市政府办公厅关于建设“市民之家”、完善行政服务中心功能、打造“网上行政服务中心”的实施意见（市委办〔2009〕21号）；

31．《杭州市农村消防工作建设标准》（杭政办〔2007〕6号）；

32．《杭州市总体规划（2001-2020）》；

33．《杭州市域总体规划（2001-2020）（市区篇）》；

34．《杭州市区消防设施布点专项规划（2009-2020年）》；

35.《杭州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

36.《杭州市土地利用总体规划2006-2020年》。

## （三）规划范围

杭州市区行政管辖范围，包括上城区、下城区、拱墅区、江干区、西湖区、滨江区六个主城区，以及萧山区和余杭区，规划面积3068平方千米。

## （四）规划期限

本规划实施的期限为2011年至2015年。

# 一、“十一五”期间我市消防事业发展的基本情况

## （一）“十一五”时期我市消防事业取得较快发展

“十一五”期间，杭州市消防工作在各级党委、政府的大力支持下取得了重大的进步。社会火灾事故得到了基本控制，消防安全责任制进一步落实，消防基础设施得到加强，全民消防安全素质日益提高，消防安全环境不断改善，全社会防控火灾能力明显增强。具体表现在以下几个方面：

1、火灾防控及抢险救援工作取得显著成绩

“十一五”期间，市区共发生火灾6891起，死亡35人，受伤14人，直接财产损失2744.62万元。其中较大以上火灾4起，造成14人死亡，直接财产损失达41.91万元。

全市公安消防部队紧紧围绕“练为战”的指导思想，开展并持续深化部队执勤岗位练兵活动，促进了部队指挥、灭火、救援、防护能力和技战术水平的全面提高。截至“十一五”末，市区消防部队共接警出动25646次，出动警力293902人次，出动车辆49149辆次。其中火灾扑救2638次，抢险救援21071次，社会救助1741次，重大活动执勤196次，抢救被困人员3481人，挽回财产损失价值4607.26万元，成功扑救和处置了三墩精细化工厂、萧山沈氏化纤厂、花都市场、省汽配城、仇山漂土矿透水事故、湘湖地铁站工地塌方以及赴川抗震救灾、抗雪、抗台、抗洪等多起影响面大的“急、难、险、重”灭火抢险救援任务，圆满完成了中国国际动漫节、西博会、奥运火炬接力跑、女足世界杯、国际烟花大会、上海世博会“环沪护城河”以及中央领导来杭等重大活动的消防安全保卫工作，赢得了社会各界的广泛赞誉。与“十五”期末相比，火灾次数、死伤人数以及直接财产损失数据均呈现下降趋势。

2、消防安全环境逐步好转

在积极参加灭火救援、有效控制事故发生的同时，全社会火灾隐患也得到了很好的排查整治。各地通过召开现场整改会、协调会、邀请人大代表和政府领导检查等形式，积极推动整治工作的开展。

全市持续开展了公众聚集场所、高层地下建筑、人员密集场所、易燃易爆场所以及“多合一”建筑专项整治，开展了“除隐患、保平安”、重大火灾隐患挂牌整治、创文明城市等专项活动。通过对固定消防设施、消防产品、“三合一”场所、油烟道、市场、学校等多个专项检查，进一步围剿各类消防安全隐患，全面促进了社会消防安全环境的改善。“十一五” 期间，市区共组织检查组93263个，检查单位46342家次，发现火灾隐患和违法行为44636处，发出《责令限期改正通知书》38327份，《重大火灾隐患限期整改通知书》1054份，督促整改34960处；办理行政处罚案件11079起，处罚单位5195家，处罚个人3403人，警告3222人，罚款2693万余元；责令“三停”5949家；消除各级政府挂牌督办重大火灾隐患140家。同时，通过加强对重要场所、重大活动、重点季节的消防安全保卫工作，有效预防和遏止了重特大火灾事故的发生。

通过持续深入开展消防安全专项治理，进一步提高了全社会对公共消防安全的重视程度和参与热情，并逐步形成了政府挂牌督办、部门联合执法、行政责任监察、媒体公布曝光、火灾隐患举报奖励等火灾隐患整治长效机制，社会消防安全状况逐步好转。

3、消防设施及装备明显改善

在《浙江省消防事业发展“十一五”规划》、《杭州市区“十一五”消防规划》以及《杭州市城市公共消防设施建设三年规划（2005年至2007年）》的指导下，全市城乡消防规划和公共消防设施建设力度不断加大，城市消防基础设施有了明显改善，抗御火灾的整体能力得到进一步增强。

“十一五”期间，规划区域新增公安消防站13个（其中临江消防站、江东消防站、余杭消防站迁建项目已立项，年底开工建设），专职消防站12个，指挥中心2个，公安消防站数量由“十五”期末的19个增加到32个，专职消防站数量由42个增加到54个。市区新增消防设施用地面积97604平方米，建筑面积87571.6平方米，营房建设投入资金3.15亿元。

“十一五”期间，市区狠抓装备建设，突出进口装备和“高、精、尖”车辆装备的投入力度，共添置消防车115辆，市区消防执勤车数量由124辆增加至185辆。截至“十一五”期末，市区共有通信指挥车4辆，举高类消防车22辆，水罐车56辆，泡沫车54辆。执勤车辆共载灭火剂575.25吨，其中水489.2吨，泡沫61.33吨，A类泡沫8.22吨，干粉7.5吨。

“十一五”期间，市区消防设施及装备建设共投入资金6.02亿元，其中基础设施建设投入资金3.22亿元，装备建设投入资金2.80亿元。包括新增营房设施建设投入资金3.15亿元，已有营房设施修缮维护投入资金0.07亿元，器材购置投入资金0.51亿元，新增及更新消防车辆投入资金2.29亿元。

4、消防队伍逐年壮大，战斗力进一步增强

根据省政府“十一五”期间消防工作发展指导意见，贯彻我市“十一五”总体规划要求，我市消防队伍建设得到进一步发展，公安消防部队战斗力明显增强。

第一，通过大力发展各种形式消防队伍建设，形成了以现役消防队为主力、合同制消防队为骨干、专职消防队及义务消防队为补充的灭火作战体系。截止2010年9月，城区现有消防大队12个（其中城市特勤大队1个，战勤保障大队1个，其它消防大队10个），消防中队24个，消防部队在编人员1050人（其中干部编制389人，占37%；士兵编制661人，占63%）。“十一五”期间，除了兵役制消防队伍外，以地方政府、民间消防力量为主体的多种形式消防队伍也得到了大力发展，目前已实现100%的建制镇建立专职消防队的目标。在一些生产规模大、火灾危险性大的企业，以及距离当地公安消防部队较远、被列为全国重点文物保护单位的古建筑群的管理单位，也已建立了以巩固本单位为主要目标、兼顾周边地区的专职消防队。市区现有专职消防队54支，配置专职消防队员650人、车辆62辆、移动泵48台。群众性义务消防组织进一步健全。

第二，通过增加合同制消防队员及文职人员数量，市区消防队伍得到了进一步充实，同时实施警力下沉，有效缓解了当前基层公安消防监督与灭火救援警力严重不足的矛盾。“十一五”期间，杭州市消防队伍建设（合同制消防队员、文职人员）投入8049万元。目前，市区已拥有合同制中队13支（现役中队23支，比例1:2，注：合同制2支未投入执勤，现役2个中队未投入执勤, 13个中队不含九堡临时消防站），灭火救援车辆30辆，合同制队员（中队执勤力量）233人（总人数272人，机关后勤39人），现役官兵98人（干部27人，战士71人），干部、战士、合同制队员比例为1:2:6。目前市区共有合同制消防队员272名，文职人员234人。

第三，通过提高合同制消防队员福利待遇，执行公平、公正、公开的干部选拔以及岗位轮换机制，激发了消防队员工作积极性。

第四，通过执勤岗位大练兵活动，进行实战演练，加大训练强度，提高训练水平，全面提升了官兵的消防业务能力，部队战斗力明显增强。

第五，通过“立警为公、执法为民”、“社会主义法治理念”等专题教育活动以及“两个经常性”工作，切实有效地开展思想政治教育，在确保思想政治教育不松懈的情况下，大力实施科技强消战略，消防官兵的思想道德素质及科学文化素质均显著提高。

5、消防宣传教育力度不断加强

全市范围大力推进消防宣传“进社区、进学校、进企业、进农村、进家庭、进场所”工作，消防法律法规和消防知识列入了普法、培训、科普工作的内容，消防宣传教育工作呈现良好的发展势头。通过广播、电视、报刊、网络等各种媒体报道以及灭火救援演习等方式，全方位、多层次铺开全民消防宣传教育。“十一五”期间，市区共设立消防公益广告电子屏幕、户外视频575块，消防站开放2500次，受众299675人次，外出宣传2640次，发放宣传资料1300万余份，共播出《火警119》栏目260期，在中央、省、市级各类报刊杂志上发表新闻、专题稿件15000篇。此外，消防培训体系得到进一步完善，市区共组织培训208165人次，其中消防安全管理岗位和特殊岗位人员达56590人次，从业人员151570人次，广大群众的消防安全意识和逃生自救能力明显增强，实现了社会效益与经济效益的双丰收。

6、消防工作责任体系初步建立

“十一五”期间，市委、市政府将消防工作列入各级党委、政府社会治安综合治理领导责任制考评范畴，纳入“平安杭州”建设考核体系。

一方面，根据《中华人民共和国消防法》、《浙江省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》等法律法规，结合杭州实际修订了《建筑工程消防管理条例》，制定出台了《杭州市农村消防工作建设标准》、《杭州市人员密集场所消防安全管理标准化建设标准》以及《执勤力量调派和战斗编组规定》等相关配套制度和地方标准，规范了各级政府及部门的消防工作责任。各地、各部门也加强了消防工作制度建设，建立了火灾隐患举报、挂牌督办等长效管理措施，促进了消防安全责任制的落实。

另一方面，全市派出所消防监督工作也步入了快速发展的轨道。责任区民警和治安民警作为派出所消防监督主力，其消防监督职能的履行情况已经被纳入到个人及公安派出所目标考评体系。同时，重点单位逐步建立起消防安全自查、火灾隐患自除、消防责任自负的自我管理与约束机制，自身的消防安全管理行为得以规范，防控火灾的能力得以提高。

7、消防规划稳步实施

“十一五”期间，在我市各级政府高度重视下，消防相关规划体系不断完善。根据《消防法》、《城市规划法》等法律，按照《浙江省公共消防设施建设三年规划》所提出的目标和《杭州市城市总体规划》的要求，编制了《杭州市区消防设施布局规划》，达到了国家有关消防技术规范的要求，明确了城市消防总体布局、道路交通、给水排水、消防供电等建设要求，为城市公共消防设施建设提供了科学的依据。

“十一五”期间，杭州市区消防营房建设投入资金3.22亿元（其中新建营房投入3.15亿元，维护修缮营房投入0.07亿元），消防装备投入资金2.80亿元（其中消防车辆投入2.29亿元，器材装备投入0.51亿元），消防给水（消火栓维护）投入资金0.06亿元，消防宣传教育投入资金0.11亿元，消防通讯投入资金0.20亿元，消防队伍建设投入资金0.80亿元。

根据《杭州市十一五消防规划》，市区“十一五”消防事业计划总投资8.94亿元。截止“十一五”期末（2010.12），市区“十一五”消防事业实际总投资7.19亿元。

## （二）我市消防事业发展存在的问题

“十一五”期间，我市的消防工作虽然取得了一定的成绩，但与我市经济社会的快速发展仍不相适应。从目前情况看，今后一段时期内火灾总量仍将呈上升趋势，火灾形势依然严峻，消防工作任务仍然艰巨。

1、公共消防基础设施应适应城镇发展的规模和速度

（1）消火栓

目前，杭州市的市政消火栓建设尚不能完全满足城市快速发展的需要，特别是部分火灾多发的乡镇，公共消防设施建设投入不足，市政消火栓相对缺乏。同时，由于居民消防意识缺乏，部分消防栓在旧城改造及规划建设时被拆除，消火栓数量进一步减少，欠帐较为严重。2006年实有消火栓数为6843个，“十一五”规划增设5522个，实际增设4020个，缺口1502个。

（2）消防站

现有消防站布点数量不足，布局较为不均衡。一些消防站负担的灭火任务过重。消防站的责任区面积过大，平均达到15平方千米以上，远远超过规范规定的4—7平方千米的规定，消防站与责任区内大部分地区的距离超过规定的5分钟行车路程，不能有效保障责任区消防安全。同时，不少消防站由于用地制约、规划调整、审批等原因，或取消、或面积减少、或被分布于城市近郊及边缘地带，影响出警时间。据统计，“十一五”期间，市区消防站建设虽取得一定成绩，但仍有近10个消防站未实施。根据《杭州市区消防设施布点规划》要求，杭州市城区应布置消防站172个（其中主城区64个，萧山分区62个，余杭分区46个），而实际已实施消防站29个（主城区24个，萧山分区2个、余杭分区3个），消防站缺口较大。

2、消防应急救援通讯保障建设函待改善

（1）通讯器材升级、更新速度需提高

部分中队通讯网络设备、器材、接警配套终端等设施较为陈旧；灭火救援调度网络尚不完善，网速较慢，且中断次数较多。

（2）通讯网络系统需增强

无线通讯系统信号无法覆盖到地下、隧道等特殊场所，火场通讯存在盲区，调度灵活性不足；实现战斗员之间、战斗员与指挥员之间顺畅的通信较为困难，指令无法直接下达到战斗员；萧山、余杭、富阳等区县大型灾害事故现场无法与市消防指挥中心进行快捷方便的通信联络；前方最新情况未能及时反馈到后方指挥部等情况，急需增加和扩大消防无线通讯的覆盖，实现立体性的无线信号覆盖。

（3）应急救援通讯系统需进一步完善。

现有的消防指挥调度系统尚不能综合调度社会各联动力量，需建设一套依托于消防的应急救援指挥调度系统。

3、消防装备体系需进一步完善

（1）经费保障难度较大，导致装备缺乏。

由于灭火和抢险救援任务的不断增加，消防装备的需求也随之增大，加上目前社会经济体制和建筑结构发生了质的变化，给灭火救援带来了很大难度，进入高温、浓烟、剧毒的场所必须要具备强有力的装备保障，才能更出色地完成任务。然而，消防经费来源与保障需求之间的缺口较大，导致器材装备不足，一定程度上影响了执勤战备任务的完成。

（2）先进装备与人才缺乏的矛盾突出。

执勤消防车辆、消防员个人防护装备和特种消防器材还不能满足扑救现代火灾和处置特种灾害事故的要求，与国外灭火救援装备相比存在很大的差距，一些“高、精、尖”的装备远远跟不上国外的装备水平。同时，随着部分高新科技装备在消防部队的推广使用，装备对消防员的要求越来越高，队伍理论化、专业化水平要求越来越高，但当前基层部队专业人才比较缺乏，人员的知识水平参差不齐，技术手段也较为落后，一定程度上影响了部队的灭火救援和装备的维护保养。

（3）装备的管理水平跟不上装备的发展要求。

随着消防部队灭火救援种类的增加，器材的更新换代也较为频繁，近年来部队的装备数量和种类不断增加，但是装备保管还是依靠比较传统的方法，采用手工登记的方式既费时间又容易出错，而且在装备的流转过程中极易丢失和损坏，急需推出与之相适应的、比较科学和现代化的储存保管方法。目前，北京、天津等地已经利用条形码来管理消防库存装备，但是由于涉及到经费保障问题，我市消防装备管理仍然未能实现。

4、消防宣传教育亟需加强

（1）消防宣传教育形式较为单一，公众自防自救能力有待提高。

由于对消防宣传教育重视程度不足，导致消防教育大部分只通过书本、讲座等形式推广于大众，实践培养及训练较少，导致百姓防火灭火意识较为缺乏。

（2）宣教经费地区差异需进一步缩小。

由于地区经济发展不平衡，导致消防宣教经费地区间差异较大。不少落后地区由于消防宣传、教育和培训经费投入不足，导致单位及个人防灾救灾积极性、主动性、创造性不强，效果不明显。

（3）教育体系需进一步健全。

消防教育内容尚未纳入国民教育特别是中小学教育序列。消防教育培训主要由消防机构组织实施，且多采取以会代训、上门讲授、举办培训班等速成形式，受训者普遍“消化不良”。社会消防培训组织缺乏标准化教材，师资力量匮乏。社会单位人员流动性大，内部职工消防培训无法有效开展。

5、消防队伍建设有待提高

（1）业务本领参差不齐。

由于对常用的消防法律法规、政策、规范和职业技能掌握程度参差不齐，导致消防队员工作的规范化、制度化和科学化程度尚无法满足要求。

（2）人员编制不足，影响灭火救援。

现役消防警力不足，消防力量增长缓慢，难以适应日益繁重的消防安全保卫和社会抢险救援任务需要。

（3）专职消防队伍发展不平衡。

目前分布于企业及各乡镇的专职消防站存在着资金缺乏，硬件设施较差，队员年龄偏大，人员编制落实不到位，工资福利待遇偏低以及业务训练不系统等问题，与市区现役及合同制消防站相比，差异较大。

6、社会消防安全责任制落实有待加强

（1）公共消防基础设施建设仍有欠账，一些地方消防安全工作仍然存在责任不落实、监管不到位的现象。问责考评机制、部门联动机制有待改善。

（2）乡镇街道一级缺乏专门的消防工作机构，成为制约消防工作发展的“瓶颈”性问题，城郊结合部和农村消防工作的滞后问题逐步暴露，农村火灾形势日益严峻。

（3）社会单位消防安全责任人对消防安全认识不足、重视不够、对消防安全职责任务分工不明确，管理规章制度不健全，群众消防安全意识有待加强。

# 二、“十二五” 期间我市消防事业发展趋势分析

## （一）我市消防事业发展面临的挑战

消防事业作为一项公益性事业，既是建设和谐社会的重要组成部分，又是经济社会健康发展的重要保障，其发展水平不仅是政府履行社会管理和公共服务职能的体现，同时也日益成为一个城市或地区文明发展程度的重要标志。通过“十二五”时期，从我市社会经济发展、城市建设变化、消防事业的新形势等方面入手，对我市消防事业发展所面临的挑战、机遇进行重点研究，分析杭州市“十二五”消防事业的发展趋势。

1、“十二五”时期我市经济社会发展对消防事业发展提出新的更高要求。

“十二五”期间，杭州市提出了“两个率先”的经济社会发展总体目标，即：至2015年，全市人均生产总值突破2万美元大关，推动杭州率先迈入发达城市行列；全市服务业增加值占生产总值的比重超过50%，推动杭州率先迈入后工业化时代。通过打造产业集聚区、构筑发展新平台；坚持大项目带动，推动重大项目建设的重大举措，努力通过推进以产业结构调整升级为核心的经济转型，加快构筑“服务业优先”的现代产业体系的形成。经济社会的快速发展，产业集聚区的形成，以及重大项目的推进，势必使人流、物流、资金流迅速增长，这就要求消防事业必须为我市率先发展提供更加安全的环境。而城市国际化、后工业化进程加快，现代服务业蓬勃发展，在带来丰富的物质财富和精神文明的同时，也使高层建筑、地下工程、城市综合体等公众聚集场所火灾事故，以及建筑物倒塌、高速公路、水上运输事故等容易造成群死群伤的特种灾害事故发生的几率加大，这对消防工作和队伍建设也提出了更高的要求，不仅需要把火灾预防放在首位，积极贯彻落实各项防火措施，继续实施构筑社会消防安全“防火墙”工程建设，而且需要更加专业的训练以及相关的设施和基地，此外还必须增强重特大火灾扑救和处置各类化工事故、突发事故、自然灾害等抢险救援的能力，新时期消防安全工作的任务仍十分艰巨。

2、公共安全越来越受到社会各界的广泛关注，人民群众日益增长的消防安全需求与公共产品不足的矛盾突出。

“十二五”期间，杭州将推进以提升品质为核心的城市转型，推进以提高基本公共服务均等化为核心的社会转型，统筹经济社会协调发展，强化城市基础设施建设，构筑现代化基础设施体系，而城市消防作为城市防灾减灾体系的一项重要内容，将受到更多的关注与重视，同时供需的矛盾也将更为突出。新《消防法》拓展了消防工作的职能，党委政府和社会各界对消防部队高度重视等，都使得消防工作的地位和影响进一步提升。而随着我市广大人民群众物质文化生活水平的日益提升，社会各界和人民群众对消防安全的需求更加强烈，对消防事业的发展更加关注，社会消防安全意识普遍增强，这不仅为我市加强消防工作、推进依法治火提供了更加良好的环境，而且也对社会公平正义、安全稳定、公共服务等提出了新的更高的要求，但同时，金融危机对消防工作的影响还未完全过去，支撑新《消防法》的消防工作体制机制还不完善，配套的法规还未完全到位，消防工作还面临着诸多困难、压力和挑战。

3、“十二五”时期我市快速城市化对消防事业发展的挑战。

杭州市提出覆盖城乡、全民共享的“生活品质之城”的建设，更明确了“一城七中心”的建设目标。“一城”即“生活品质之城”，“七中心”即国际旅游休闲中心、全国文化创意产业中心、长三角创新创业中心、长三角综合交通物流中心、长三角先进制造业中心、长三角现代服务业中心和浙江省经济文化科教中心。而这些战略目标的实现，首先依赖于城市安全的保障，作为最主要的灾害之一——火灾，需要消防保障体系的建设。同时“十二五”期间，杭州城市化进程将进一步加快，城市化水平将达到75%，通过“以东带西、以城带乡，以工促农，集合式、捆绑式发展模式”的发展，城市规模将不断扩大，“二十大新城、100个城市综合体”等城市建设新目标的提出，则更使消防安全保卫范围扩大、重点增多，消防监督工作面广量大，难度加大。由于消防设施的建设滞后于城市的快速发展，使大量城市新区因缺少消防设施而面临着严峻的火灾风险。同时，高层建筑消防、城市综合体消防、地铁消防和水上消防等新问题的出现，使城市面临越来越多，也越来越专业的消防难题，这不仅需要在城市中增设更加专业的消防设施、配备更加专业的消防人才，同时也对城市建设的防火和疏散设计提出了更高的要求。

4、农村消防安全基础仍然薄弱，“十二五”期间城乡消防一体化的任务艰巨。

新时期，杭州市将深化新农村建设，加快推进城乡一体化发展，因此，随着区域统筹的推进，城乡消防一体化的要求也在逐步提高。但总的来说，随着农村经济社会的快速发展，农村居民群众的物质文化生活水平不断提高，但农村消防工作却未能同步发展，许多农村的消防规划未能同步制订，基础设施未能同步建设，管理机制未能同步建立，消防力量未能同步发展，消防宣传未能同步跟进，农村抗御火灾的能力还十分低下，农村消防工作亟待进一步加强。新的《消防法》要求将城郊集镇的消防规划与城区的消防规划一体化考虑，力求同步实施，这样不但对加快城乡融合起到积极的促进作用，而且能使近城地区得到科学合理的发展。当前，消防工作服务范围重点在城镇区域，随着城乡一体化建设加速推进，以及社会主义新农村建设步伐的加快，在“十二五”期间，消防服务范围将从原来以城市为主要服务区域，逐步向城郊及农村拓展，这就要求城市消防水平整体提升，并将消防网络扩大到市域范围。

## （二）我市消防事业发展面临良好机遇

1、政府高度重视，引导消防事业发展

党中央、国务院高度重视消防工作。2009年8月18日，胡锦涛总书记作出了“要努力建设一支‘忠诚可靠、服务人民、竭诚奉献’的消防队伍”的重要批示，这是新时期消防队伍建设的指导思想，是推动消防事业发展的强大动力。2010年3月，公安部发布了《构筑社会消防安全“防火墙”工程工作方案》，同时浙江省也制定了《关于全面实施“防火墙”工程切实加强消防安全工作的意见》，这些文件的制定，为进一步提高社会火灾防控水平，遏制重特大火灾、群死群伤火灾事故发生，推动社会消防安全管理创新，前移火灾预防关口，提升社会火灾防控水平，确保火灾形势稳定，提出了明确的工作方案，对杭州市消防工作的指导思想、工作目标和主要措施提出了明确要求，为消防事业发展指明了方向。而各级政府将消防事业作为经济社会发展的重要组成部分，作为政府履行社会管理和公共服务职能的重要内容，也为消防事业发展创造了良好的外部环境。

2、城市消防法律和法规得到进一步完善

近年来，国家、浙江省、杭州市多项消防法律、法规、地方性文件出台，使“十二五”的消防事业发展得到了更加科学、明确的法律和技术指导。新《中华人民共和国消防法》于2009年5月施行，明确了新形势下我国消防工作的方针、原则和责任，健全了我国的消防法规体系。作为指导城市消防规划编制工作的主要规范之一的国家标准《城市消防规划规范》，目前已通过审查并即将发布，它明确了城市消防规划的作用、目的、基本任务及工作方针、原则等方面的内容，对城市消防规划的编制进行了规范。《城市消防站建设标准（修订）》自2006年5月1日起正式施行，标志着我国消防站建设将进入一个崭新的历史阶段，对规范和加强我国今后城市消防站建设，使其进一步合理布局、完善功能、提升灭火抢险救援实战能力发挥了重要作用。浙江省、杭州市则出台了《浙江省公安消防部队消防通信指挥系统建设标准》、《杭州市构筑社会消防安全“防火墙”工程实施方案》、《杭州市农村消防工作建设标准》等多个文件具体指导消防工作实施。

3、良好的消防人文环境和消防事业基础

随着我市社会物质文化生活水平的日益提高，社会各界和人民群众对消防安全的需求更加强烈，“以人为本”、“安全发展”理念深入人心，对消防事业的发展也将更加关注，社会消防安全意识必将普遍增强。跨越发展、科学发展、和谐发展将推动我市小康社会的全面建成，也为消防事业的可持续发展提供更加丰富的软硬件支持。“平安杭州”、“法治杭州”建设的推进，不仅对我市消防事业的可持续发展提出了新的更高的要求，同时也为杭州市加强消防工作、推进依法治火提供了更加良好的环境。我市经济社会的快速发展，将为消防事业发展提供政策、人才、科技、法制、经费等强有力支持，特别是“十一五”消防事业发展取得的成果，为“十二五”消防事业发展打下了坚实基础。

## （三）“十二五”消防工作的重点发展趋势分析

1、建立全方位、梯次递进的消防安全管理网络机制

新《消防法》中确定的“政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与”的工作原则，强调了“政府”、“部门”、“单位”、“公民”四者都是消防安全的责任主体。因此，消防安全管理网络机制，需要发挥政府、部门、单位、公民等四大主体的积极作用。通过各级政府部门落实组织领导、联动监管、设施建设等消防责任；公安消防部门实施火灾隐患排查整治、消防监督执法、消防宣传教育、社会管理等责任；各社会单位落实消除火灾隐患、组织扑救初起火灾、组织人员疏散逃生、员工消防宣传教育培训等责任；公民积极维护消防安全，保护消防设施，履行预防火灾、报告火警的义务，将消防安全管理网络横向推到边，纵向贯到底，从而形成层层负责、全方位的消防安全工作责任机制。

2、形成社会单位及公众共同参与的社会化消防安全格局

构建“全民消防”的社会化体系，按照“政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与”的原则，提高消防管理社会参与度，是“十二五”我市消防工作的一个重点。消防工作社会化，主要体现在：消防责任主体多元化，最大限度地满足人民群众消防安全新要求；提升全民消防安全素质，要把“消防安全、宣传先行”理念贯穿于工作中，体现在宣传教育全民性、针对性和实效性上；构建“政府主导、媒体联动、教育渗透、全民参与”的社会化消防宣传格局，通过充分发挥社会组织和市场机制的作用，着力夯实消防安全基础，全面提升全社会防控火灾能力，确保火灾形势的持续平稳，提供良好消防安全环境。

3、形成以农村、社区消防为基础，城乡消防协调发展的格局

2008年10月12日，党的十七届三中全会描绘了农村基础设施建设的蓝图，提出要“加快发展农村公共事业，促进农村社会进步”，而农村的消防事业正是农村公共事业的重要组成部分。“十二五”期间，需体现统筹城乡发展、城市和农村消防工作并重的思想，根据相关法律法规，编制和实施城乡消防规划。加快农村公共消防设施的建设，增加农村消防站和专兼职消防队员的数量，提升已建专职队伍质量，确保第一时间救人、第一时间灭火，真正构建起城乡一体的消防安全防护体系。同时，随着城市发展，社区逐渐成为城市的重要组成单元，社区由于功能齐全、行业增多，火灾危险性大，因此，依托社区开展火灾防控基础建设，建立富有时代特色的人性化的消防格局，和农村消防一样，是近阶段消防工作的基础与重点。

4、将综合应急救援队伍和机制建设纳入城市综合防救灾体系

一个城市或地区为防治与减轻各种灾害的危害所表现的行为效能，是评价其现代化水平、文明程度、公共管理效率、社会保障能力的重要标志之一。对于现代城市而言，不仅要重视物质财富的生产和积累、城市形态的优美和舒适，还必须强调城市系统的安全可靠，即城市必须具备与社会经济发展相适应的防灾、抗灾、救灾综合能力，建立起相应的城市综合防灾救灾安全体系。而城市消防作为城市综合防灾救灾体系的重要组成部分，越来越受到社会的普遍重视。同时，根据《国家突发公共事件总体应急预案》，消防部队作为执行各种应急救援任务的主力军，不仅担负火灾预防和扑救任务，还要承担参与防灾救灾中的各类交通运输事故、危险化学品事故等灾害事故，地震、旱涝等自然灾害，恐怖袭击、群体性事件等社会治安事件的处置，以及各种社会救助任务。因此，“十二五”期间，加强消防综合应急救援队伍和机制建设，将城市公共消防安全纳入综合防救灾体系，是消防工作的重点之一。

# 三、“十二五” 期间消防事业规划的指导思想、基本原则、主要目标

## （一）指导思想

以科学发展观为统领，以深入贯彻落实《中华人民共和国消防法》、《浙江省消防条例》为主线，以预防和遏制重特大火灾尤其是群死群伤恶性火灾事故为目标，以科技进步和制度创新为动力，按照“预防为主、防消结合”的方针和“政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与”的原则，切实加强火灾预防、火灾扑救和抢险救援三大体系建设，着力提高全社会防控火灾的意识，提升全市公共消防安全水平、消防工作社会化水平和社会防控火灾的整体能力，推动消防事业全面、协调、可持续发展，为经济发展、社会稳定和人民群众安居乐业提供强有力的消防安全保障。

## （二）基本原则

1、坚持协调发展，有效统筹消防工作与经济社会发展之间关系；

2、坚持城乡统筹，加强农村消防工作，构建城乡消防安全体系；

3、坚持预防为主，深入推进构筑社会消防安全“防火墙”工程；

4、坚持依法治理，强化执法规范化建设严格落实消防法律法规；

5、坚持科技先行，依靠科技进步不断提升防火灭火和救援能力；

6、坚持以人为本，提高公民消防安全素质，保障社会人民安全。

## （三）主要目标

形成“政府统一领导，部门依法监管，单位全面落实，公众积极参与”的消防工作格局，建立以落实消防安全责任制为核心的新型消防管理体制，形成覆盖城乡、多种形式的灭火应急救援力量体系，全社会消防安全环境显著改善，消防工作社会化水平稳步提升，城乡整体防范抗御火灾的能力明显提升，杜绝或减少重特大火灾尤其是群死群伤火灾事故的发生，实现消防工作与经济社会协调发展。火灾十万人死亡率控制在0.19以内，亿元GDP火灾损失率控制在万分之0.3以内。

1.社会消防安全管理体系逐步完善

——建立符合市场经济规律和杭州市实际的各项消防制度。

——政府—部门—单位—公民消防安全责任制落实到位，突发公共事件消防应急救援体系基本建立并发挥作用；行业主管部门和执法监管部门依法开展消防工作；单位消防安全自我管理规范有序，建筑消防设施完备有效，消防控制室值班人员、消防检测行业执业人员全部持证上岗。

——建立行之有效的重大火灾隐患预防和整改机制，重大火灾隐患得到及时整改，城乡消防环境明显改善。

——消防经费保障有力。建立健全责任明确、配套标准、管理规范、投入高效的消防部队业务经费保障机制。并随着财政财力的增长，逐步提高经费保障水平，实现消防部队消防业务经费的规范和有效保障。

2.社会公共消防安全保障水平明显提高

——消防力量发展适应各地经济社会发展水平，合同制消防力量有较大发展，乡镇政府、企事业单位义务（专职）消防队作用得到充分发挥，农村普遍建立多种形式的消防队伍，消防力量不断发展壮大。

——消防信息化水平显著提高。提高灾害的监督管理和信息的收集、处理、传输、共享能力，为部队的快速反应、协同作战、指挥决策提供强有力的信息支撑，着力提高火场态势的感知能力和快速反应能力。

——公民消防安全素质明显提高。建立舆论引导、教育渗透、文化传播、全民参与的社会化消防宣传教育新格局，营造全民防火、全民治火的社会氛围，着力提高全民消防法制观念和消防安全意识。城镇居民消防知识普及率、农村居民消防知识普及率显著提升。

——城乡消防规划得到严格实施。在全市总体规划以及各区分区规划的编制基础上，确保建制镇全面完成消防规划的编制工作，并适时对消防规划进行修订。

3.公共消防设施和车辆器材装备全面达标

——消防站条件有所改善，布局更加合理。消防站建设达到国家标准和浙江省标准。消防作战体系基本形成。

——车辆器材装备建设加强。数量达到国家标准，满足常规需求，并不断调整结构，提高科技含量，实现数量型向质量型转变。

——公共消防设施建设和管理总体水平提高。城镇公共消防设施基本还清“旧账”，不欠“新账”，并与城市建设同步发展。农村消防基础设施明显改善。

——消防产品质量显著提高，市场秩序规范，管理有力。

# 四、“十二五” 期间消防事业规划的主要任务

根据“十二五”时期消防事业发展的指导思想和目标，消防事业规划的主要任务有以下几个方面：

## （一）进一步健全消防安全管理体系

1、加强消防法制建设

深入贯彻执行《中华人民共和国消防法》、《浙江省消防条例》，制定适应杭州市经济社会发展实际和公共消防安全管理需要、便于操作的地方消防技术标准。重点制定完善和推进制定单位消防安全规范化管理，群众消防组织管理，社会消防安全培训以及旅游行业、建筑工程、易燃易爆行业、公共场所、家庭旅馆、农村消防安全管理，消防产品质量监督，社会化消防组织经费，人员保障机制等方面的地方性法规、规章和技术标准，力争在“十二五”期间，形成比较完善的地方性消防法律法规体系，保证消防事业沿着法制化的轨道健康发展。

2、健全消防安全责任体系

落实政府消防工作组织领导责任。各级政府应将消防工作纳入经济社会发展规划、综合治理和政府工作计划，将火灾防控、公共消防设施和多种形式消防队伍建设、农村社区消防建设以及消防安全宣传教育等纳入政府任期工作目标，保障消防工作与经济社会发展相适应。各级政府成立构筑社会消防安全“防火墙”工程领导小组，市、县级政府部门、各级公安机关、乡镇街道层层签订“防火墙”责任状、责任书。明确政府部门消防工作职责和建立政府部门消防工作协调机制，发挥政府的主导作用，完善消防工作联席会议机制，各级政府或消防安全委员会每季召开一次消防工作会议，形成“部门联合，齐抓共管，综合治理”的工作长效机制，定期协调解决消防工作的重大问题，坚决遏制重特大火灾事故发生；各级政府要针对消防安全的突出问题，每年开展消防安全专项治理；重大节假日期间以及火灾多发季节，组织开展消防安全检查及消防安全知识宣传教育工作，对影响公共安全的重大火灾隐患实施挂牌督办。

落实政府部门消防安全监管责任。各部门要将构筑社会消防安全“防火墙”工程纳入行业系统管理内容，建立联动机制，履行部门职责。建立消防行政许可前置审批协调机制。各有关行政审批部门对消防行政许可前的审批项目，严格依法审批，并按规定将消防安全条件纳入相关行政许可事项审查内容。建立消防安全信息共享机制。公安消防部门要与建设、工商等部门建立信息互通机制，确保消防安全监管信息及时沟通、共享共用，各相关部门履行依法监管职能，开展消防安全检查和教育培训，加强火灾隐患源头控制。建立火灾隐患联合整治机制。具有安全监管职能的部门结合各自职责，对发现的火灾隐患依法进行查处或移送公安消防部门处理。对重大火灾危险源、出租房、“三合一”建筑等消防安全重点场所，各相关部门要组织开展联合整治，及时消除安全隐患。公安消防部门依法监督整改火灾隐患并及时通报相关部门共同督促整改。各级建设、文化、安监等部门要各司其职，严格消防安全监管，依法督促整改火灾隐患。完善消防经费投入保障机制。根据有关规定和实际需要，将消防装备建设、消防工作先进奖励、社会部门培训经费保障，乡镇、街道、社区和公安派出所消防经费等纳入年度投资计划和财政项目库，按建设进度落实经费保障。要切实将合同制消防员、文职人员工资待遇纳入同级财政预算保障，参照我市部门预算计划内临时工工资标准，根据地方经济发展和实际有所增加。

落实公共消防设施建设责任。各级政府要推动城乡消防规划的编制和实施，加强公共消防设施建设。对不能满足灭火应急救援需要的公共消防设施及时进行增建、改建、配置或技术改造。各级政府要结合城镇改造，集中整治城乡结合部、“城中村”及出租屋、“三合一”场所、务工人员聚集地等场所存在的较为突出的消防安全问题，全面改善城乡消防安全环境。

落实政府部门消防工作检查考评责任。各级政府要将消防工作纳入政府目标责任制考核和领导干部政绩考核重要内容，加大考核奖惩与问责力度，表彰和奖励先进，严查失职、渎职人员；每年逐级签订消防工作目标责任书，定期组织考评验收；将消防工作任务纳入政务督查内容，定期对下级政府和有关部门消防安全职责履行情况进行监督检查；推动政府有关行业、系统主管部门每年对本行业系统消防工作进行考评。

3、提高公安机关消防监督管理水平

提高火灾隐患排查整治水平。建立起公安、消防、工商、贸易等部门齐抓共管、联合执法的火灾隐患整治部门联动机制，以政府挂牌重大火灾隐患单位整治、出租房消防安全综合整治、高层建筑室内消火栓专项整治和市场消防安全隐患治理等为工作重点，进一步深化全市消防安全工作。

提高消防违法行为打击水平。各级公安机关要建立健全各类消防监督执法工作机制，健全消防监督机构，配齐消防监督人员。全面实施消防监督抽样检查制度，加强对重点行业和领域消防安全的源头监督，加大对人员密集场所火灾多发时段及部位的监督检查。大力加强举报火灾隐患的查处和分析工作，严厉打击消防违法犯罪活动。

提高消防监督执法规范化水平。各级公安机关要完善消防执法质量考评制度和执法过错责任追究制度，进一步规范消防监督执法行为，建立个人执法档案和单位执法档案管理制度，逐步提高消防行政审批规范化和公开化水平。大力加强消防监督执法信息化建设和应用，切实做到执法信息网上录入、执法流程网上运行、执法活动网上监督、执法质量网上考核；深化警务公开，大力构建权力阳光运行机制，向社会公开消防行政许可和行政处罚的依据、程序、进度、结果，增强执法透明度，推进行政审批模式的变革；加强执法过程中的廉政建设，集中整改人民群众反映强烈的突出问题，提高消防执法的公信力和满意度；配齐消防监督检查装备，提高消防监督检查技术含量；定期对消防监督人员和派出所民警进行消防业务培训，全面提升消防执法能力和水平。

提高社会管理创新水平。要针对新时期消防工作出现的新情况、新问题，不断探索、创新社会消防安全管理机制和模式；深化消防爱民实践活动，不断推出便民利民措施，积极开展消防技术咨询服务，指导社会单位开展消防安全工作；在推进合同制消防文职人员从事日常消防检查的制度上取得新进展；全面推行消防行业特有职业技能鉴定工作，落实单位消防安全管理人、消防控制室值班操作人员、消防安全检查人员职业资格证制度；鼓励试行消防安全检查师制度，为社会单位提供消防技术服务；积极培育和规范消防设施检测、消防安全监测等社会消防中介组织；充分发挥市场机制和经济杠杆作用，将单位的消防安全状况纳入信用等级评定、火灾公众责任保险费率调整的内容，推动单位自觉做好消防工作。

4、提高基层消防安全管理水平

强化社会单位消防安全主体责任。提高社会单位消防安全管理水平。开展社会单位消防安全“四个能力”建设，不断提高检查消除火灾隐患能力、提高组织扑救初起火灾能力、提高组织人员疏散逃生能力、提高消防宣传教育培训能力。开展社会单位消防安全标准化活动，推动社会单位责任落实。结合实际将社会单位“四个能力”建设纳入地方性消防法规内容，做到组织制度规范化、设施器材标识化、重点部位警示化、培训演练经常化、检查巡查常态化。要通过加大行政监管和执法力度，加大对火灾事故责任人的法律追究力度，督促其认真履行消防安全职责。社会单位建立健全各项消防安全规章制度，严格落实岗位责任，加强员工消防安全培训，积极消除火灾隐患，将“四个能力”建设纳入企业发展规划。公安消防部门在做好消防监督检查的同时，要加强对单位的消防安全指导，帮助其提高消防安全管理能力和管理水平。

加强基层消防安全管理。要进一步完善基层消防安全管理网络，创新基层消防安全管理方法，落实“网格化”管理措施，完善机制，分片定责，防止产生“监管盲区”。 各地要充分调动公安派出所参与消防工作的积极性，把消防安全监督纳入社会治安管理，以基层派出所为延伸触角扩大消防监督的覆盖面和检查频率，进一步完善派出所监督管理系统，完善“消防局－大队－派出所”三级监管网络。乡（镇）政府、街道办事处和公安派出所要督促指导企事业单位、个体工商户、农村承包经营户、农家乐经营户和其他生产经营户做好消防安全工作；指导村（居）委会组织制定防火公约，开展经常性联防巡查，加强群众性消防安全工作。居民住宅区物业管理单位要依法落实消防安全管理责任，定期开展防火检查，消除火灾隐患。继续开展以农村和城郊结合部为重点的“多合一”建筑消防安全专项整治工作，结合地区特点，因地制宜地开展各类针对农村火灾隐患的专项整治工作。

夯实基层消防工作机构建设基础。各地要建立健全消防组织，确保全市新农村消防建设工作有组织、有计划、有步骤地开展。要积极与有关部门建立村镇社区消防工作议事协调机制，出台阶段性村镇社区消防工作指导意见，健全完善各级消防组织网络和责任体系。要推动乡镇政府、街道办事处建设消防安全专门机构，组织开展消防宣传和消防安全检查，促进行政村、城市社区落实消防安全专兼职管理人员，负责日常消防安全工作。2011年各行政村、城市社区要确定专（兼）职消防管理人员。推动全市经济发达的乡镇建立消防安全工作站、消防工作办公室等多种形式的消防工作专门机构，2011年重点培育小城市试点的省级中心镇要完成组建，2012年其他省级中心镇完成组建，2015年前人口超过5万或GDP超过35亿的建制镇、省级及以上的经济技术开发区（旅游度假区、高新技术开发区）、国家级风景名胜区要完成组建。其他乡镇、街道要以综治办、安监办等机构为依托，2011年80%的乡镇、街道，2012年全部乡镇、街道要明确消防工作归口管理部门，开展日常消防工作。

夯实公共消防设施建设基础。各地要把村民住宅及乡镇企业的消防安全布局、消防通道、消防水源建设纳入乡镇总体规划和村庄建设规划中，并与村容村貌的治理改造同步实施。结合乡村道路、能源、水利建设、农村电网改造等村镇建设和改造,使消防水源、消防通道和消防通讯建设与之同步实施，从源头上解决火灾隐患问题；对以易燃建筑材料为主体、房屋连片集中、火灾荷载大的乡村,要有计划地实施改造,从根本上改善消防安全条件和村民生活环境，切实做到“村庄整治到哪里，消防建设就跟到哪里”； 在建设新村以及新房时,除施工过程中防水卷材、防水防护层等外，其余应按照消防要求使用不燃、难燃材料,并留出防火间距，逐步提高农村建筑的防火抗灾能力，确保同步规划、同步建设、同步验收、同步投入使用。

## （二）编制与执行城镇消防专项规划、加强消防安全布局

1、编制与实施城镇消防规划

加快城乡消防规划的编制工作。认真贯彻《中华人民共和国消防法》和《中华人民共和国城乡规划法》，根据城市总体规划，及时编制修订消防规划，做到城市总体规划与消防专业规划有效衔接。在《杭州市区消防设施布点专项规划》（2009—2020年）的基础上，对《杭州市城市消防专项规划》进行修编，各县（市）消防专业规划进行编制与调整，尚未编制消防专业规划的建制镇应在2012年底完成消防规划编制（或消防专篇）工作，并要制定具体的年度实施计划，分步实施。各地农村要把消防规划作为村镇总体规划重要内容之一，将村民住宅及乡镇企业的消防安全布局、消防通道、消防水源建设纳入乡镇总体规划和村庄建设规划中。

严格执行城乡消防规划。在城乡规划建设过程中，要严格按照城市（镇）总体发展规划和消防专业规划的要求，确保消防安全布局和消防站、消防供水、消防车通道、消防通信、消防装备等的同步规划、同步建设。各地要针对城乡消防基础设施不足的实际，制定逐年补欠计划。“十二五”末，全市城乡消防站、消火栓、消防通道、消防通信调度等消防基础设施要达到国家规定标准。

2、城市消防安全布局

消防安全布局是贯彻消防工作“预防为主”的关键所在，是决定消防工作大环境好坏的重要因素，是消防安全的基础。杭州市消防安全布局规划应紧紧结合城市总体规划，与城市总体规划相辅相成，互为补充。

重点消防安全用地划分。根据火灾的危害性评价和火灾影响性评价，规划确定了以下23类用地类型为城市消防安全重点防护类型。

对城市消防安全有较大影响的用地一览表

| 用地代码 | 用地类别名称 | 用地代码 | 用地类别名称 | 用地 代码 | 用地类别名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R3/R4 | 与工业混在的住区和简陋耐火等级低的住宅 | C7 | 文物古迹用地中 重要古建筑等用地 | T4 | 港口用地中危险品码头作业区、客运站等用地 |
| R22 | 学校 | C9 | 宗教活动、社会福利设施 | T5 | 机场用地中航站区等用地 |
| C1 | 市省属办公用地 | M2 | 二类工业用地中纺织业用地 | U1 | 电力、燃气等供应设施用地 |
| C2 | 商业金融用地 | M3 | 三类工业用地中化学工业、造纸工业、建材工业等用地 | U2 | 交通设施用地中加油站用地 |
| C3 | 文化娱乐用地 | W | 仓库用地 | U3 | 重要的邮电设施枢纽用地 |
| C4 | 体育用地中体育场馆用地 | T1 | 铁路用地中站场用地 | U4 | 环境卫生用地 |
| C5 | 医疗卫生用地中急救设施用地 | T2 | 公路用地中客运站用地 | D | 特殊用地 |
| C6 | 教育可研设计用地 | T3 | 管道运输用地中石油、天然气等管道运输用地 |  |  |

重点消防保护地区分类。根据国家标准《城镇消防规划规范》对责任区的分类原则，结合杭州的城市特点和消防安全防护和灭火的不同要求，对城市重点消防安全地区进行如下分类：

A类是火灾易发且可能会造成重大财产损失和重大火灾灾害的产业类用地集中区，主要为化学、造纸工业、建材工业等高危产业区和仓储及物流业集中区，一般位于城市产业密集区，远离城市住宅。

B类重点消防安全地区，是以城市高层建筑密集区、综合体以及公共设施用地密集区、校舍集中区、行政中心区为主的重点消防地区，一般位于城市人口密集区。

C类重点消防安全地区，是以地铁轨道沿线、对外交通用地、重要的市政公用设施用地和特殊用地为主的重点消防地区，是城市需要重点防护的建筑簇群区。

D类重点消防安全地区，是以三、四类住宅集中区和棚铺区、历史保护街区与文保建筑集中区为主的重点消防地区，是建筑密度高、耐火等级低的建筑簇群区。

杭州主城区消防安全地区的划分及要求。根据《杭州市城市总体规划》，将城市重点消防安全地区进行划分（见附图十）。并对各类重点地区提出消防重点要求：

对于A类地区：贯彻“预防为主，防消结合”的方针，保证安全生产的进行。规划应将占地多、货运量大、火灾危险性大且有一定污染的企业布置到城市边缘独立安全地区，与居民区、商业区分开并保持一定间距，特别是将生产或储存易燃易爆，会散发可燃性气体，粉尘腐蚀性或放射性物质的企业布置于全年最大频率风向的下风侧，这样能最大限度地防止火灾蔓延，避免其对城市造成危害，为消防扑救创造有利条件。

对于B类地区：由于该类地区公共建筑、商业区人员比较集中，一旦发生火灾，火势蔓延快，不易控制，危害极大，规划建设公共建筑、商业区时，需合理布置人员、车辆的安全疏散、撤离，满足消防车扑救作业的需要。超过50米高层建筑簇群区消防通道的转弯半径需满足大型消防车转弯半径的要求，消防通道及消防登高面的荷载需满足重型消防车的荷载要求，高层建筑簇群区应增设针对高层消防的消防设施，并重点演练高层建筑灭火的消防预案。

对于C类地区：涉及对外交通设施、市政基础设施的防火要求，应按有关专业规范要求执行；在地铁沿线按照服务半径要求，与轨道站点结合设置地铁专职消防站或地铁兼顾地面消防站。

对于D类地区：D类建筑簇群耐火等级低、建筑密度高、道路狭窄，应该针对街区的特点来制定特别的措施，建立防火和灭火的特殊机制和对策。

## （三）提高公共消防基础设施建设水平

公共消防基础设施是防灾抗灾体系的重要组成部分，其中包括城市消防站、市政消火栓、城市消防水源等的建设。

1、加快消防站建设

逐步建立“城乡一体化”的消防救援格局。坚持城乡统筹，以形成覆盖城市规划建设区、农村地区的消防安全保障体系为目标，通过消防站的建设，形成空中、陆地、水上立体的消防救援网络体系。

逐步建立与城市化进程相一致的消防布局。根据杭州城市未来“一主三副六组团”的组团式布局特点，设置不同的消防分区，对应不同分区的特点，结合城市行政区划分，设置多层次的消防站布局体系。根据杭州市的经济与社会发展状况，把“十二五”期间消防站的建设纳入《杭州市近期建设规划及年度行动计划》，使消防站建设与城市建设步伐一致。新建城区的公共消防设施建设要与城市（镇）建设同步到位。

逐步建立“四级”的消防组织形式。一级，即以城市消防指挥中心及消防通信中心为全市消防指挥、调度中心；二级，即以城市消防站为中心，完善城市消防站建设，对城市重点消防安全地区、重点消防安全单位实施重点防护，并满足一般消防安全地区消防需求；三级，即以各镇专职消防队为补充，根据当地情况对现有专职队进行改造，提高标准，充实装备，以满足城市发展近期的消防安全需求；四级，即市区范围内中心村组织民间群众联防，通过村民义务消防队建设，完成村庄内部普通灭火要求。基本建立“小火不出村、中火不出镇、大火不出区”的消防组织体系。

逐步建立疏密有效，体系合理的消防站布局。按照国家《城市消防站建设标准》，根据经济发展规模和产业结构特点，因地制宜抓好特勤站、普通站、水上消防站、航空消防站、地铁消防站和小型站等不同消防站类别体系建设，实现各类消防站的科学布点和力量互补；根据地铁线网的建设，以及水上救援任务日益增多的实际，抓好地铁、水上消防救援消防站的选址建设。消防站建设应按照城区5分钟、郊区和发达乡镇8分钟、农村15分种（含以上）的要求，在接警后陆地5分钟、空中10分钟、水上20分钟赶到责任区最远点原则，进行建设。

2、加强消防水源的建设

加强城市消防水源的建设。消防水源为城市供水系统、消防蓄水池，以及河道、湖、塘等自然水体。城市消防给水应以市政消防供水系统为主，辅以消防蓄水池，充分利用江、河、湖、塘等自然水体，满足消防用水要求。杭州城郊河网纵横，水资源丰富，规划、水利、环保等部门应通力合作，积极采取措施综合治理，并加以保护。必须严格实施《杭州市城市供水专业规划》，建设规划供水设施，以确保城市消防水源。作为城市自然水体有钱塘江、西湖、东苕溪、上塘河、运河、华家池、规划城市河道及保留的水塘，都可作为城市消防水源。规划城市建设用地范围内的自然水体，应布置消防取水平台和取水口。西湖沿湖地区按消防站的设置，每一个消防责任区设置一个取水平台；其余规划城市河道每1千米设置一处消防取水平台。

加强市政消火栓建设。消火栓沿道路布置，道路宽度超过60米时，应在道路两边设置消火栓，并宜靠近十字路口。甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气罐区的消火栓，应设在防火堤外，距罐壁15米范围内的消火栓，不计算在该罐可使用的数量内。消火栓距路边不超过2米，距建筑外墙不宜小于5米（有特殊困难时，可减少到1.5米）。消火栓保护半径不超过150米，间距不超过120米。旧城区没有设置消火栓或设置不足的道路，应按规定补上或相应增加。地下式消火栓应有100毫米和65毫米的栓口各一个，并有明显的标志。市政消火栓规格应严格统一，尚未统一的应逐步更换。

加强消防水池建设。市政消防水池遵循“需要与可能”的原则，尽可能与河道贮水和单位消防水池相结合。旧城区建筑密集、耐火等级低的地区，无市政消火栓或消防供水不足，地区无消防通道地区，规划设置消防水池。消防水池保护半径为150米，消防水池容量宜为100—200立方米。在重要公共建筑、企业、仓库、居住区、广场、公园结合观赏喷水池修建消防水池，以备紧急情况下提供消防水源。

3、加快消防训练基地和战勤保障基地建设

根据消防基地化训练的需要，建设杭州市消防综合训练基地，设置模拟化工装置火灾事故处置训练区、体能真火烟热训练室、综合训练楼等消防实战模拟训练设施，完善模拟实战训练，切实提高部队灭火救援实战能力。为解决战争等突发公共事件和地震等灾害以及石油化工火灾等灭火救援物资的储备问题，规划在西湖区浮山单元建设战勤保障基地，具备战勤装备物资仓储、技术维修和官兵执勤战备、训练、办公、生活等功能。同时，还应加大应急装备储备库建设力度，并根据城市功能分区特点、重大危险源分布规律、实战需求和灾害类型、力量编成、灭火救援规程，使应急储备库实现装备编成的模块（方舱、方箱）化储备，并全部推行条形码系统管理，为打大仗、恶仗提供保障支撑，提升部队灭火救援能力。

## （四）提高消防队伍和消防装备的建设水平

1、加强多种形式消防队伍建设

努力构建以公安消防队为主体，政府专职消防队、企事业单位专职消防队、群众义务消防队和志愿消防队等多种形式消防队伍为基础，能全面覆盖城乡，有效控制各类火灾的中国特色的消防力量体系。

加强现役消防队伍建设。公安消防队依照国家规定承担重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作。队伍建设应加强思想政治建设，倡导忠诚奉献精神；大力开展争先创优活动，培养优良作风，树立良好形象，提高队伍正规化建设水平。坚持战斗力标准，加强业务训练，抓好特勤队伍建设，严格队伍管理，建设素质过硬、能担重任的消防精兵。同时，应进一步加强对辖区专职消防队伍的业务培训和督导工作。针对专职消防队伍在执勤业务训练中存在的问题，消防部队负责对各队的业务进行指导培训和督查工作，从实际出发，制定详细的业务训练计划和方案，并加大对专职队的督查力度，切实提高全体专职消防队员的执勤战备意识等各方面素质，增强专职消防队的灭火救援能力。

发展多种形式消防队伍建设。大型发电厂、民用机场、主要港口；生产、储存易燃易爆危险品的大型企业；储备可燃的重要物资的大型仓库、基地；火灾危险性较大、距离公安消防队较远的其他大型企业；距离公安消防队较远、被列为全国重点文物保护单位的古建筑群的管理单位；经济比较发达的乡镇，大型集贸市场，重要的车站、码头，省级以上经济技术开发区、旅游度假区应当建立专职消防队。地域相近的，可以联合建立专职消防队。未建立专职消防队或义务消防队的单位，应当配备专职或者兼职消防管理人员，负责日常消防管理工作。机关、团体、企业、事业等单位以及村民委员会、居民委员会根据需要，建立志愿消防队等多种形式的消防组织，开展群众性自防自救工作。
    按照公安部等七部委《关于印发<关于加强多种形式消防队伍建设发展的指导意见> 通知》、《浙江省人民政府办公厅转发省公安厅关于征召地方合同制消防员实施意见的通知》（浙政办发〔2006〕87号），以各级地方政府招聘务工性合同制消防队员方式为主，采取多种形式消防队伍并存、公安管理的建设模式，大力发展消防力量，对以本地公安消防站警力缺额数为基数，招收的务工性合同制消防队员予以补充，使每站人数达到国家规定的消防站人员编配标准。中心站合同制试行队员人数不得少于35人，普通站不得少于25人，并在2011年完成征招任务。在消防站不足的城市建成区和经济技术开发区（工业园区）新建消防站，要按国家规定的消防站人员编配标准，招收务工性合同制消防队员独立执勤。大型发电厂、民用机场、主要港口，生产、储存易燃易爆危险品的大型企业，储备可燃的重要物资的仓库、基地等单位，应当依照《消防法》的规定建立专职消防队，并按照单位的火灾危险性配备消防车辆和器材装备，配备专职消防队员。应当建立专职消防队而未建立的乡镇和单位，在2011年、2012年需完成60%和100%的建设任务。其余乡镇、街道办事处以及城市社区、行政村，要结合本地实际和灭火救援需求，因地制宜地建设保安消防合一的治安联防消防队、志愿消防队或者消防执勤点，提高自防自救能力。

2、提高消防装备现代化程度

优化装备结构，加强装备建设。严格按照《消防法》和国务院办公厅《关于加强基层应急队伍建设的意见》，优化装备结构，提升装备性能，促进部队战斗力。要积极适应我市灭火救援任务需要，优先发展科技含量高、技术性能好、适应处置现代灾害事故的消防车辆装备，努力实现车辆装备由数量规模型向质量效能型转变。新建消防站应按公安部、建设部、国家发改委颁布的《城市消防站建设标准》、《浙江省公安消防部队消防装备配备标准》（浙武消〔2004〕131号）、转发《公安消防部队攻坚组装备配备标准（试行）》的通知（浙武消〔2009〕220号）等规定标准配齐消防装备，并进一步加强特勤器材装备和消防监督技术装备建设。2012年前全市公安机关消防机构和派出所应根据国家标准配齐全部装备，另外，根据国务院办公厅《关于加强基层应急队伍建设的意见》，全面建设综合性应急救援队伍，消防装备建设要与地震等自然灾害，建筑施工事故、道路交通事故、空难等生产安全事故，恐怖袭击、群众遇险等社会安全事件的抢险救援相适应。

加大装备技师的培训力度，提高装备技师的专业素质。在进口装备不断加大的同时，需采取行之有效的措施，来调整技术人才力量与先进器材装备之间的不协调问题。加强对装备技师的实践，并不断加大在装备技师的数量和质量上的突破，通过培训，提高一线官兵的整体素质，加强爱装备的思想意识。同时，要控制技术人才流动性大的不利局面，要把技术骨干作为重点对象进行考虑。在人员交流和调整时，要把握好各单位装备技术人员的平衡力量，合理调整技术人员。

## （五）加强消防信息化建设

以《关于印发〈一体化消防业务信息系统试点工作方案〉的通知》（浙武消〔2009〕307号）为依据，按照信息化建设“统一规划、统一标准、统一实施”的建设原则，加强消防信息化建设，以提高消防管理和灭火救援信息的收集、处理、传输、共享能力，提供消防信息的综合利用率，为消防部队的快速反应、协同作战、指挥决策提供强有力的技术支撑。

推动信息化建设与应用工作。加快信息化在日常工作的应用普及，强化培训力度，通过专家授课、以会代训、竞赛活动、科技下乡等多种形式，不断提高官兵对信息化的应用能力；增强信息化在消防监督业务工作中的应用能力，在消防监督业务信息、火灾隐患网上追踪、办公自动化系统等方面，通过运用信息化手段，科学分析、研究消防监督管理工作；增强信息化在灭火抢险救援工作的应用能力，在网上练兵、危害评估、态势标绘、远程战评、网上辅助决策信息查询等方面通过应用各种信息化系统，提高灭火救援效率和成功率。

深化完善信息化重点基础项目建设。完善计算机网络，合理设计并优化网络构架，满足电视电话会议暨远程教育培训、视频监控、灭火救援指挥调度、业务数据交换等现行应用需求。加强信息化装备建设，围绕部队灭火救援实战需要，加强现场图像传输、地图定位导航、现场信息实时采集和传输等信息通信技术研究，研制开发集信息采集、查询比对、定位导航、数据传输、录音摄像等功能于一体的移动终端，装备一线基层官兵，满足灭火救援指挥调度和消防监督管理的移动应用需要。以公安警务地理信息系统建设为契机，启动建设消防地理信息系统，满足扁平化实战指挥和精确打击防范管理的现实需要。此外，政府专职消防队应配备必要通信器材。

科学构建信息化消防业务平台。构建消防业务基础数据平台。对现有的各类业务信息系统进行合理整合，以“人员、单位、事件、物品、地理信息”为基本要素，将各类消防业务形成信息共享，构建消防业务基础数据库。建设网络资料馆，为各项业务工作提供丰富翔实的信息参考。建设面向社会的公共信息服务平台，依托消防门户网站，建成综合性并集服务、管理、告知、交流、互动等多种功能于一体的信息化服务“窗口”，更好地提供各项便民利民措施，更好地适应政务改革和满足广大群众的需要。完善信息主导警务机制，一方面，建立完善的各类信息获取机制，通过制订基础信息采集工作规范，明确各级岗位的信息采集责任；另一方面，狠抓信息综合研判，建立信息研判专人负责、定期分析、适时通报制度，加强警情研判预警、消防形势研判预警、队伍安全形势研判预警，引导防火监督部门、基层一线单位针对突出问题，开展区域性集体整治行动，实现“警力跟着警情走”，通过对重要时期、重点工作等专项工作信息的研判，及时掌握并分析社会深层次、前沿性信息，对社会的安全、稳定形势作出阶段性的科学判断，增强防控工作的针对性和时效性；通过对部队安全情况的定期深入分析，发布安全预警，引领基层抓牢安全防治工作。

## （六）加强灭火和应急救援体系建设

1、改革训练模式，推进打造消防铁军活动

安全训练和科学训练有机结合，建立健全科学考核机制。从上到下进一步建立完善安全管理评估机制，合理论证、评估各种训练科目的难度、安全风险系数等，并制定行之有效的安全操作规程。科学选拔、训练，分批次、分岗位集中“魔鬼式”轮训，训练出一支铁军队伍。依托特勤中队与高等院校共同探讨消防部队开展体能训练的科学方法，针对高层建筑火灾、地震、洪涝和化学灾害事故等进行多科目体能训练，大力强化攻坚人员的耐力、爆发力、承受力、抗疲劳力、敏捷性等能力。以特殊环境下救人演练为目标，突出加强“三类人员”（指挥员、战斗员、保障员）专业技能合成训练，实现“能攻善守、专业精干、配合默契”的目标。通过开展高空、深水、黑暗、恐怖、噪声、异味、高温、低温等多种特殊环境心理适应性训练，锻造官兵良好心理素质，强化抵御应激性心理创伤的能力。

制定火灾应急预案，加强联动演练。组织有关部门针对本行政区域内的火灾特点制定应急预案，建立应急反应和处置机制，为火灾扑救和应急救援工作提供人员、装备等保障。针对重点单位消防安全情况随时变化的情况，高标准强化“六熟悉”工作，做到攻坚力量的每名队员都对全市重点单位消防安全情况了如指掌，并在强化“六熟悉”的基础上，进一步科学制定预案，深化与邻近公安消防中队、政府专职队、企业专职队等各种消防力量的片区联动演练，做到知己知彼、百战百胜。

2、应急救援队伍建设方面

与打造铁军工作相结合。要根据消防部队应急救援职能拓展的新特点和新要求，以《执勤战斗条令》、《抢险救援勤务规程》、《作战训练安全要则》等为依据，以打造铁军工作为抓手，完善抢险救援的组织出动、处置步骤方法、行动规则、侦检搜寻手段、生命救助方法等内容。加强消防中队应急救援攻坚组建设，深入开展技战术一体化训练，并有针对性地组织提高官兵参加应急救援战斗的心理承受能力拓展训练。将应急救援基础信息贯穿到“六熟悉”工作中，并以数字化预案制定、实战演习演练和战例分析为手段，通过教育学习、座谈研讨、模拟应急救援指挥、模拟灾害事故处置等方式，全面提高消防部队作为应急救援主体的攻坚克难能力。2011年经济百强县（市）完成特勤中队组建，2012年组建山岳救援队，2013年前建化工救援队，2014年前依托特勤大队组建地震救援队和应急救援训练及演练。

与信息化建设相结合。努力提高信息化在应急救援指挥体系中的应用，强化依托消防部队的应急救援信息化平台建设，建立统一的政府应急救援指挥中心，依靠政府加强和巩固消防通信系统建设，构建以卫星通信专网为主的消防应急通信网络，形成统一高效、覆盖区域的信息化指挥网络。另一方面，结合数字化预案制定和重大危险源评估系统，加强对以消防为主体的各类应急救援力量器材装备、作战实力数据信息的高效采集，努力完成与灾害事故危险源信息采集评估的无缝对接，为应急救援工作提供强大的信息、数据和技术支撑。

与战勤保障建设相结合。由政府牵头，建立依托消防战勤系统的应急救援物资储备中心。并从灾害事故应急救援工作的实际需要出发，加强战勤保障建设，增加自身装备数量，优化装备结构，提升装备质量，建立应急救援力量资源共享机制。

与全勤指挥部建设相结合。完善培训机制，通过建立“指挥员模拟实战培训”机制，利用联合演练和技能操法训练等时机，组织指挥员进行模拟实战指挥和现场学习研讨，建立形式多样的多种培训体系，为消防部队的发展培养和积累大批高素质的应急救援专业人才提供实践应用基础。分级建立指挥平台，将应急救援工作纳入到司令部的一个独立部门，并与其他部门进行职能区分、资源整合和人才交流，进一步理顺指挥关系，确保指挥科学、高效，从而实现由传统的经验型指挥向科学的程序化指挥的转变。

## （七）加强常态化的消防宣传机制建设

拓宽宣传渠道，由部门单一型转变为社会联动型，发挥政府消防宣传的主导作用。公安、消防部门要紧紧依靠党委、政府宣传工作主管部门、新闻媒体、各企事业单位部门、街道乡镇组织，建立齐抓共管、横向到边、纵向到底的消防宣传网络。特别是要发挥政府消防宣传的主导作用，切实将具体消防宣传教育措施纳入“创建文明社区”、“社会治安综合治理”等活动中去。在政府的统一领导下，督促教育、科技、司法、劳动保障、民政、安全监管、文广新闻出版等部门将消防宣传纳入工作范围。结合“消防安全教育示范学校”的创建活动，将消防教育内容纳入国民教育，特别是中小学教育序列。确保每个中小学校每学期开展一次火场逃生疏散演练，每名新入学的幼儿园、中小学学生有1册消防安全教育读本，且每学期接受消防安全教育不少于2个课时。消防部门要经常性地开展消防宣传活动，并利用消防网站，开设消防热线电话等措施，为群众搭建学习了解消防安全知识的平台、举报火灾隐患的平台。完善消防安全有奖举报办法，落实“消防安全有奖举报”专项经费，充分调动公众参与火灾隐患和消防违法行为举报的积极性和主动性。各企事业单位要搞好本单位的消防科学普及工作，利用“119消防宣传月”开展消防宣传活动等。消防机构要加大对基层派出所及片区民警、村民委员会的消防安全培训和消防职业技术鉴定，注重农村、社区消防宣传队伍建设逐个社区、农村要确定专兼职消防宣传员。走全民参与、群防群治的路子，增强农村防御火灾事故的能力。

延展宣传内涵，由静态理论型转化为动态理念型，培育和发展民族消防文化。适应社会发展需要和文化建设的要求，正确引导社会的消防安全价值取向，培育和弘扬具有中国特色的消防文化。要紧密结合本地区消防工作实际，组织开展针对性强、普及面广、简单实用的宣传教育工作，使消防宣传更加贴近实际、贴近百姓；广泛宣传消防法律法规、国家有关消防工作的方针、政策，增强群众消防法制观念；要宣传各类场所火灾防范、初起火灾扑救、自救逃生、消防科普知识；要宣传消防战线的先进典型人物、事件等，引导单位和个人积极参与配合消防工作的开展；通过媒体公开宣传一些公众场中所存在的严重火灾隐患，以舆论攻势促使其整改；公告不合格消防产品，发挥社会公开监督的作用等等。

改进宣传范围，由浅显简单型转化为多元复杂型，创新内容、手段、形式和方法。针对不同场所，不同居住环境，采取不同的宣传教育手段，使消防宣传既有实用性，又有实效性。如发传单、手册，黑板报，广播，火花、邮票，张贴标语，幻灯片，上门宣传，文艺晚会，办培训班，摄影、书法等艺术形式，媒体广告，征文、问卷调查，电视、电影、录像等视听教育，消防运动会、灭火演习，新闻发布会，报刊、杂志，消防防灾教育馆，社区消防教育基地，警示性物品、建筑，网络等。推广“全民消防知识网络答题”系统，将其纳入消防宣传进学校、进社区、进企业、进场所的范围内，多种手段、形式和方法并用，并充分运用现代传播工具，增强消防宣传的实效性，使消防宣传更具有生命力，成为一个“公益品牌”。

# 五、“十二五” 期间消防事业发展的重大项目

## （一）编制城镇和江东新城、临江新城、空港新城等地区消防规划

1．概述：（1）根据《杭州市城市总体规划（2001-2020）》，编制完成杭州市城市消防专项规划（修编）。（2）根据城镇区域调整和发展规模，编制和修订萧山、余杭分区以及建制镇消防规划。（3）根据《江东新城分区规划》、《空港新城分区规划》、《临浦组团分区规划》、《钱江经济开发区总体规划》等，编制完成各地区消防规划。

2．实施进度：（1）杭州市城市消防规划（修编）。2013年开展规划调研论证，2015年完成规划论证报批工作。（2）萧山、余杭建制镇及分区消防规划编修。2011年完成50%，2012年完成75%，2013年全部完成。（3）钱江经济开发区等地区消防规划。2012年制定完成《江东新城分区规划》、《钱江经济开发区消防规划》，2013年完成空港新城、瓜沥、临浦组团等地区消防规划，2014年全部完成。

## （二）社会消防安全管理评价体系建设

1．概述：社会消防安全管理评价体系主要包括政府消防工作考评体系和单位消防安全评估体系，由指标体系、评估方法、相关法律法规和消防技术标准构成。

2．实施进度：2011年抓好学校、医院、商场市场、宾馆饭店等消防安全管理标准的宣传贯彻，完善政府、单位消防安全评价体系和考评办法，推广运用相关评估软件；2013年开展试点，总结完善，出台配套性文件；2014年全面实施。

## （三）消防站建设

1．概述：“十二五”时期我市计划建设普通消防站16个（下城区1个、江干区2个、西湖区2个、萧山区4个、余杭区3个、拱墅区3个、下沙1个，其中位于萧山的湘湖消防站为一级标准站兼地铁消防站，位于拱墅区的运河水上消防站为二级标准站兼水上消防站）；特勤消防站5个（萧山、下城、下沙、江干、滨江各1个，其中位于江干的七堡消防站为地铁特勤消防站，位于下沙的消防中心站兼作指挥中心）；消防战勤保障基地1处（西湖区浮山单元）；消防训练基地1处（钱江经济开发区）；消防修理所1处（丁桥西单元）；消防直升机起降点（停机坪）1处。

2．实施进度：（1）普通消防站建设。2011年建设2个（九堡消防站、湘湖地铁消防站），2012年建设4个（文晖消防站、三墩北消防站、新塘消防站、和睦消防站），2013年建设3个（钱江消防站、三墩消防站、临浦消防站），2014年建设3个（申花消防站、瓜沥消防站、运河水上消防站），2015年建设4个（丁桥消防站、瓶窑消防站、塘栖消防站、大学城消防站）。

（2）特勤消防站建设。2011年建设2个（西兴消防站、七堡地铁消防站），2012年建设1个（下沙消防中心站），2014年建设1个（华丰消防站），2015年建设1个（钱江世纪城消防站）。

（3）直升机起降点（停机坪）。2015年建成直升机临时起降点1处（拟选址于钱江世纪城内）。

（4）消防战勤保障基地。2011年开工建设（市消防战勤保障基地，位于西湖区浮山单元凌家桥路西侧，蚂蝗山北侧，用地面积13800平方米，现已进入项目前期阶段）。

（5）消防训练基地。2012年开工建设（市消防训练基地，位于钱江经济开发区宁桥大道与顺达路叉口，用地面积41545平方米，现已进入项目前期阶段）。

（6）消防修理所迁建。2012开工建设（市消防修理所迁建，位于丁桥西单元，丁石路以南，用地面积24002平方米，现已进入项目前期阶段）。

3、营房维护：市、区两级财政按照分级负责的原则落实修缮费用，特勤、轮训队、质检站、战保、修理所等直属单位的修缮维护费用由市财政统一安排，六个主城区的营房修缮费用由各区财政负责。

## （四）消防车辆装备建设

1．概述：根据《城市消防站建设标准》、《消防特勤队（站）装备配备标准》、《消防员个人防护装备标准》和《消防监督技术装备配备标准》，力争在“十二五”前3年内，市区消防执法执勤车辆器材装备全部达标。地方消防队伍车辆器材装备也应参照公安消防队标准配备。

2．实施进度：（1）常规消防车辆器材装备。2011年，市区常规消防车辆器材装备达到国家标准，并适时淘汰更新。（2）压缩空气泡沫消防车建设。2011年完成30%，2013年完成80%，2015年全部完成。（3）举高消防车辆。2012年完成30%，2013年完成80%，2014年全部完成。（4）抢险救援消防车。市区普通消防站配备1辆小型抢险救援车，特勤消防站配备1辆重型抢险救援车。2011年完成60%，2013年完成80%，2015年全部完成。2012年，市区添置1辆强臂破拆车。（5）重型泡沫消防车辆。2012年市区配备2辆重型泡沫消防车，沿江消防站配备有动力源的大型拖炮。（6）水上救援装备。2012年、2013年分别在西溪、运河以及钱塘江水域添置2辆消防艇，并配备水上灭火、救生、救援等装备。（7）个人防护及抢险救援器材装备。消防员个人防护装备：2011年市区一线执勤官兵个人防护装备全部按标准配齐，2012年配齐消防员灭火防护服、避火服、防热服、防化服等防护器材装备。抢险救援器材装备：按新颁布的《城市消防站建设标准》配备侦检、破拆、救生、堵漏、洗消、输转、排烟和照明等器材。2011年达标60%，2012年达标80%，2015年全部达标。（8）消防监督装备。在公安消防部门配齐达标的基础上，2012年各公安派出所配齐消防监督技术装备。

## （五）杭州市消防训练基地（近期重点建设项目）建设

1．概述：为适应消防训练“模拟化”、“基地化”要求，拓展训练科目，提高训练质量，计划在钱江经济开发区宁桥大道与顺达路交叉口建设集模拟训练场、室内教学训练设施和体能训练场于一体的全国一流的消防训练基地。（1）模拟设施训练场。主要包括：综合训练楼、烟热训练室、燃烧训练室、地下建筑火灾事故训练区、建筑倒塌事故抢险救援训练区、化工生产装置火灾事故处置训练区、油罐火灾事故处置训练区、气体储罐火灾事故处置训练区、化学危险品槽车火灾泄漏事故处置区和水上救助训练区等。（2）室内教学训练设施。主要包括：沙盘模型战术训练室、计算机模拟指挥训练室、消防通信训练室、阶梯教室、普通教室、电脑室和图书室。（3）体能训练场设施。主要包括：田径场、球类训练场和器械训练区。

2．实施进度：2011年初完成规划立项，2012年开工建设，2013年全部建成投入使用。

## （六）市区消防通信指挥系统和消防安全远程监控系统建设

1．概述：市区消防通信指挥系统由消防通信指挥网络（有、无线），灭火救援指挥中心（固定、移动）和消防资源信息库组成。消防安全远程监控系统主要是通过现代网络、监控技术，实时监控社会单位火灾自动报警设备等建筑消防设施的运行情况和人员值班情况，准确地将火警信息在最快时间传递到消防指挥中心，缩短火灾发生后报警时间，达到早期发现火警、及时报警、快速扑灭火灾的目的。

2．实施进度：（1）通信指挥系统。2011年底完成规划立项，2012年完成系统的全面建设；2013年建成车辆动态管理、大中队视音频监控系统建设并投入使用；2015年，完成应急救援通信系统建设。

（2）有线通信网络。2011年初完成指挥调度网的规划立项；2011年底完成安装部署和调试工作；2012年初完成投入使用；2012年底完成地级市集中接处警系统的建设。

（3）无线通信网络。2011年底完成短波通信网和无线图像传输系统建设； 2012年完成大队级无线网络的联网及同频同播网建设；2013年完成应急救援通信特殊装备的研发；2014年完程专职消防队无线通信系统建设。

（4）高清视频会议系统。2012年完成市区大中队高清视频会议系统的建设。

（5）移动指挥中心。2011年底完成动中通卫星通信指挥车、卫星便携站建设， 2012年投入执勤备战。

（6）信息资源库。2011年初完成规划立项；2011年底完成信息资源库的初步建设，2012年完成全部建设，投入使用。

（7）数据备份。2011年完成数据备份的方案制作；2012年完成市区消防部队各类系统数据的异地备份，网络备份以及服务器的双机热备的功能建设。

## （七）消防宣传教育培训体系建设

1．概述：（1）萧山、余杭区级消防培训（兼训练）基地。根据灭火救援和消防监督管理的需要，在萧山、余杭，借助大专院校、科研机构、企业等社会资源，建立适应现代消防培训的综合性教学培训基地，承担全区消防队员专业培训和社会各单位消防安全培训任务。（2）消防教育馆（初步设想建筑面积约1000平方米，与区级消防训练基地、大中队等消防设施合并设置）。参照外省（市）已建成的消防博物科技馆，建设市、县（区）消防教育馆，展示消防历史、文物和消防装备；利用声、光、电等科技手段和多媒体演示以及模拟逃生设置，介绍灾害的形成、防灾减灾理论知识和逃生自护方法，提高广大群众特别是青少年的消防安全素质。（3）多元化消防宣传阵地。利用广播、电视、电台、网络等媒体，开辟消防专版专栏，加强消防宣传阵地建设。

2．实施进度：（1）萧山、余杭消防培训（兼训练）基地。2013年完成培训基地建设方案；2015年建设完成。（2）消防教育馆。2013年建成杭州市消防教育馆。（3）多元化消防宣传阵地。在巩固完善《火警119》和杭州消防网等消防专版的前提下，各地要巩固发展“一报两台”消防宣传阵地建设。2013年在市、县（区）两级政府门户网站开辟消防宣传专栏。

## （八）权力阳光系统建设

1、概述：作为全市市直部门第二批十八家试点单位之一，大力建设权力阳光运行系统平台，通过办公信息系统将行政审批数据与市政府网上监督平台实现数据交换。同时，建设行政窗口实时监控系统，推进行政审批公开化、透明化、高效化，稳步推进各项行政权力的规范运行，并通过推广应用电子报件，进一步构建“外网受理、内网审批、外网反馈”的审批新模式。

2、实施进度：2011年底前建成行政窗口实时监控系统；2012年底前完成各项行政权力网上运行和数据公开；2013年逐步推广应用电子报件，并根据工作开展不断扩容。

## （九）星级俱乐部及军乐团建设

1、概述：（1）星级俱乐部建设。“十二五”期间，力争对市区俱乐部现有各类活动场所进行规范设置，确保设备、器材、场地等硬件设施齐全，设置科学、规范合理（到2015年，市区所有中队俱乐部建设全部达到四星级俱乐部标准，20%以上达到五星级标准），达到场地器材配套、文化活动经常、骨干队伍健全、管理规范有序、服务保障到位的要求，把俱乐部办成官兵健康成长的第二课堂，办成集教育、激励、团结、凝聚、娱乐、审美、求知、成才于一体的多功能基层文化阵地。（2）军乐团建设。“十二五期间”，杭州消防军乐团将继续秉承“团结、勤奋、精艺、求精”的团训精神，并逐步拓展后继力量扩充军乐团，以满足军乐团队伍稳定与发展的需要。同时，努力打造成一支思想进步、作风过硬、艺术精湛、快乐阳光，并在杭州树立一定品牌形象的消防部队军乐团体。

根据本次规划预算，十二五期间，杭州市区消防营房建设计划投入资金5.00亿元，消防装备投入资金3.58亿元（其中消防车辆投入3.03亿元，器材装备投入0.55亿元），消防给水（消火栓维护）投入资金0.04亿元，消防通讯投入资金0.41亿元，消防队伍建设投入资金1.86亿元。市区“十二五”消防事业总投资预算10.94亿元（其中市本级“十二五”消防事业总投资预算8.42亿元）。

（注：经费为暂估数，以各审批机关批复为准。）

# 六、“十二五” 期间消防事业发展的保障措施

## （一）加强领导，落实责任

各级政府成立由分管领导挂帅，有关职能部门领导参加的消防工作联席会议，研究解决消防工作重大问题，落实“十二五”时期消防各项任务。要把推进消防事业发展作为检验各级领导执政水平的重要内容，根据分工协作、责任明确、工作绩效，每年由上级政府对下级政府进行考核。

## （二）统筹规划，协调发展

各地要根据我市“十二五”时期消防事业发展规划的各项目标任务，结合当地实际，正确处理当前和长远、城市和农村的关系。结合本地区、本部门实际确定消防事业发展的重点和目标，制订具体实施方案，切实抓好落实。要进一步明确各有关部门的消防安全职责，加强部门联动，形成工作合力。要及时研究规划实施中的困难和问题，积极开展论证、评估，提出切实有效的措施加以解决，确保规划顺利实施。

## （三）加大投入，保障经费

各级政府要加大公共财政支持消防事业发展力度，保障消防事业经费，并建立完善消防经费逐年增长机制，保障消防事业同经济建设和社会发展相协调。要坚持重在建设的方针，对“十二五”时期确定的重大项目，各级财政要安排专项经费预算予以保障，确保建设任务的完成。加大资金投入，充分合理使用资源，促进消防事业健康发展。

## （四）齐抓共管，形成合力

消防工作是在国务院领导下，各级政府负责的社会化程度很高的工作，政府各相关部门要密切配合，积极支持，特别是规划、综治、城管、公安、工商、安监、人防、农委、文委、消防等部门要相互协调，形成工作合力，确保市区的消防安全及各项任务的完成。

## （五）发动社会，广泛参与

要采取多种形式，加大对群众的消防宣传教育培训覆盖面，特别是要加大对外来人口、孤寡老人、青少年等弱势群体及消防安全意识及消防知识淡薄的群体的宣传教育，使消防宣传工作走遍千家万户，让消防安全的理念深入每个人的心中。

主题词：十二五 消防 规划 通知

抄送：邵占维市长，杨戌标常务副市长，俞志宏副市长，陆瑞芬副秘书长，丁狄刚副秘书长。

杭州市发改委办公室                  2011年7月30日印发

# Text boxes

文件